福州职业技术学院

关于图书馆筒灯采购项目的竞价公告

福州职业技术学院(以下简称“招标人”)拟对采购项目（编号为: 编号为:XEYXCG-2021-034）进行竞价，欢迎合格的投标人前来竞价。

# 一、项目内容：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 预算单价  （元） | 预算合计  （元） |
| 1 | LED筒灯 | 6寸（开孔150mm±2mm,面板195m~200mm,输入电压220V,白光，白色面板，功率24W，色温6000K-6500K） | 350 | 个 | 76 | 26600 |
| 2 | LED筒灯 | 4寸（开孔120mm±2mm,面板145mm~150mm，输入电压220V,白光，白色面板，功率12W,6000K-6500K） | 50 | 个 | 58 | 2900 |
| 预算总价（元） | | 29500 | | | | |
| 联系人、联系电话 | | 丁老师 18850595435 | | | | |

# 二、预算金额：

1.预算金额：人民币元贰万玖仟伍佰元整（￥29500）。

2.项目费用已包括安装费、器材费、检测费设备费、人工费、管理费、税费、劳保费、交通费、运输费、人身意外保险等各种补贴和福利、相关技术支持及培训在内的与该项相关的一切费用，以及可合理推断的责任和义务。

# 三、投标文件递交及报名报价时间：

1.投标文件递交。投标人必须按照公告附件的投标文件格式制作和递交投标文件（一式两份，一正一副，并胶装成册）。

2.现场报名报价时间：2021年7月5日9：00-10：00（北京时间），超过时间报价无效。

3.现场报价地点：福州大学城联榕路8号福州职业技术学院

另注：报名报价人员进入学校出示闽政通的“八闽健康码”，外省人员进入学校要出具七天内的核酸检测报告。

# 四、投标人资格：

1.具有法人资格的境内公司均可能成为合格的投标人。

2.现场报名时需提交以下资质证明文件：

1.1投标人有效的统一社会信用代码营业执照副本复印件；

1.2投标人代表应执有法定代表人的授权书原件[提供法定代表人身份证复印件及投标人代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证复印件]。

1.3提供近三年内，在经营活动中没有重大违法声明。

1.4技术及服务响应一览表。

3.本项目不接受联合体报价。

# 五、投标文件编制

1.编制要求：投标人应详细阅读竞价公告内容，在编制投标文件时，要按公告附件要求的投标格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由投标人承担法律责任。

2.格式要求：投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、页码，并用胶装装订成册。②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。未按要求胶装装订成册的，将导致投标无效。

3.签字要求：投标文件应当经法人代表或法人代表授权的委托代理人签字并加盖单位公章，将导致投标无效。

4.报价要求：①预算价包含预算单价和总价的作为最高限价，报价超出最高限价将导致投标无效。②报价未按报价单格式填写，将导致投标无效。

5.其他要求：投标文件应没有涂改或行间插字，否则视为投标无效。**在提交投标文件时，需同时提交与投标文件相对应的灯具样品，未提供灯具样品的，视为投标无效。在评标完成后取回样品。**

# 六、服务内容

1.质保期：质保期为3年（从验收合格之日起算）。

2.拆装要求：中标人负责对灯具的拆装，现场安装或增加线路等风险由中标人承担。

3.验收要求：交货时需核对货物型号、规格、数量等相关信息是否与投标文件一致，安装调试后确保货物可正常使用，不符合要求则视为本批次货物不合格。

4.售后服务：中标人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的耗材。

# 七、开标时间及地点

1.开标时间：2021年7月 5日10：00（北京时间）。

2.开标地点：福州职业技术学院综合楼313会议室。

# 八、报价地点：福州职业技术学院综合楼319室提交投标文件

# 九、中标条件：符合资质且整体报价最低者中标，若中标人放弃中标资格，招标人可以按照报价第二低者确定新的中标人，也可以重新开展竞价活动。

# 十、交货日期及地点

1.交货日期：合同签订后10天内完成；

2.交货地点：按照招标人指定的地点供货并安装。

# 十一、履约保证金

履约保证金：中标人须在合同签订前，按相关规定向招标人缴交中标金额的5%作为履约保证金。项目交货并验收合格，经正常使用十二个月且无质量及服务问题后，由中标人提出退款申请，招标人在收到中标人退款申请后10个工作日内无息返还履约保证金。

# 十二、付款方式

全部货物交货，并经验收合格后，15个工作日内学校凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向中标人一次性支付 100% 的货物价款。

# 十三、违约责任

1.未按期交货的违约责任

1.1如果中标人未能按合同规定的时间按时交付使用的（不可抗力除外），若中标人书面同意支付延期交付使用违约金，招标人有权选择同意延长交付使用期还是不予延长交付使用期，招标人同意延长交付使用期的，延期交付使用的时间由双方另行确定。延期交付使用违约金的支付招标人有权从未付的合同约定服务金额中扣除。延期交付使用违约金比率为每迟交1天，按合同约定服务金额的2%。但是，延期交付使用违约金的支付总额不得超过合同约定服务金额的100％。

1.2如果中标人逾期交付使用达5天（含5天）以上的，招标人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交付使用违约金。若因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人所受的损失。

2.若中标人不能交付使用的（逾期3天视为不能交付使用，因不可抗拒的因素除外）或交付使用不合格从而影响采购人正常使用的，中标人应向招标人偿付不能交付使用部分货款的30％的违约金。违约金不足以补偿损失的，招标人有权要求中标人商赔偿损失。

3.如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期1天的，中标人应向招标人支付500元违约金，若因此给招标人造成损失的，中标人还应赔偿招标人所受的损失。

4.招标人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.05％支付逾期付款违约金。

# 十四、其他要求

1.中标人应在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订采购合同。

2.若中标人出现违约行为，质量不好、服务质量差、未履行合同约定等问题，招标人有权根据具体条款进行处罚，严重情况下可取消中标资格。

3.投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

4.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装。

# 十四、公示时间

2021年6月28日至7月5日10时止。

# 十五、监督部门及电话

监督部门：福州职业技术学院纪检监察审计处

监督电话：0591-83761211

附件： 投标文件格式

福州职业技术学院

2021年6月28日

**投标文件密封封面**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称：  投标人名称（单位公章）：  法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：  投标人地址：邮编：  投标联系人：办公电话:手机：  文件开封时：年月日时分前不得开封 | |
| 说明 | 1.投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印；  2.本封面复印或打印有效；  3.投标文件密封各封口处须加盖投标人公章，否则按废标处理。 |

福州职业技术学院

投标文件

项目名称：（由投标人填写）

投标人：（由投标人填写）

投标时间：（由投标人填写）

**法人营业执照**

致：福州职业技术学院

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

**★注意：法人营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由投标人加盖公章。（投标人制表时应删去此段话）**

投标人名称：**（全称并加盖公章）**

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

**营业执照复印件并加盖公章**

**法人身份证复印件**

**法人的身份证复印件务必复印在此处，并加盖公章。**

**(要求是最新有效的、清晰的)**

**法定代表人授权书**

**致：福州职业技术学院**

**(投标人全称)法定代表人(法定代表人的名字应与法人营业执照登记的一致)授权(投标人代表姓名)为投标人代表，代表本公司参加贵中心组织的项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。**

投标人代表：性别：身份证号：

单位：部门：职务：

详细通讯地址：邮编：

电话：手机：

授权方

投标人名称：**（全称并加盖公章）**

法定代表人签字或盖章：

投标代表人签字：

日期： 年 月 日

**投标人代表身份证复印件**

|  |
| --- |
| **投标人代表的身份证复印件务必复印在此处，并加盖公章。(要求是最新有效的、清晰的)** |

**近三年内无重大违法违规声明函**

**致：福州职业技术学院**

**本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律、法规,无任何违法、违规记录。如有虚假,愿承担所有法律责任。**

**特此声明。**

**声明单位：（盖章）**

**法定代表人：（签字）**

**日期： 年 月 日**

**技术及服务响应一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **响应名称** | **响应内容** | **响应情况**  **（响应/不响应）** |
| **1** | 交货日期及地点 | 交货日期：合同签订后10天内完成供货及安装。交货地点：福州闽侯大学城联榕路8号福州职业技术学院。 |  |
| **2** | 拆装要求 | 中标人负责对原有灯具的拆除及新灯具的安装，现场安装或增加线路等风险由中标人承担。 |  |
| **3** | 质保期 | 质量保证期为3年。（从验收合格之日算起） |  |
| 4 | 验收要求 | 交货时需核对货物型号、规格、数量等相关信息是否与投标文件一致，安装调试后确保货物可正常使用 |  |
| **5** | 售后服务 | 中标人在质保期内接到故障通知后4小时内响应，并在12小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的耗材。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 投标品牌 | 投标产品参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | LED筒灯 | |  |  | 350 | 个 |  |  |
| 2 | LED筒灯 | |  |  | 50 | 个 |  |  |
| 投标总价 | | **大写： 小写：￥** | | | | | | |
| 承诺 | | 我司已认真阅读公告，并认可公告明确的所有事项。投标报价已包括设备安装费、保养费、人工费、维修费、配件费、机械使用费、工具费、应急设备使用费、管理费、税费、劳保费、交通费、运输费、人身意外保险等各种补贴和福利、相关技术支持及培训在内的与该项目相关的一切费用，以及可合理推断的责任和义务。 | | | | | | |
| **报价人(全称并加盖公章)：** | | | | | | | | |
| **报价人代表签字：** | | | | | | | | |
| **联系人及电话：** | | | | | | | | |
| **日 期：** | | | | | | | | |

**福州职业技术学院**

**关于图书馆筒灯采购项目报价单**