### 福州职业技术学院数字环境物联改造项目预公告

福建君信招标有限公司受福州职业技术学院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对福州职业技术学院数字环境物联改造项目进行其他招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：福州职业技术学院数字环境物联改造项目

项目编号：[350100]JX[GK]2021001

项目联系方式：

项目联系人：蔡闽珠

项目联系电话：0591-83896688

采购单位联系方式：

采购单位：福州职业技术学院

采购单位地址：福州市闽侯上街联榕路8号

采购单位联系方式：郑老师/0591-83760305

代理机构联系方式：

代理机构：福建君信招标有限公司

代理机构联系人：蔡闽珠/0591-83896688

代理机构地址： 福州市仓山区建新镇红江路69号6号楼2层6207室

一、采购项目内容

致各潜在投标人：

我公司受福州职业技术学院的委托，对福州职业技术学院数字环境物联改造项目〔招标编号：[350100]JX[GK]2021001、备案编号：A-205-GK-202107-B1733-IDN〕进行公开招标，现发布招标文件预公告。各潜在投标人如对预公告招标文件有建议或意见的请在预公告截止时间之前提出,并同时将书面原件材料(包括:法人营业执照复印件、法人授权书、委托人身份证复印件、通迅地址，联系方式等)递交至福建君信招标有限公司。

预公告截止时间及各潜在投标人递交材料的截止时间为：2021年8月6日18:00止(北京时间)。

二、开标时间：/

三、其它补充事宜

/

四、预算金额：

预算金额：800万元(人民币)

附件：

福建君信招标有限公司

2021年8月3日

福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：福州职业技术学院数字环境物联改造项目

备案编号：A-205-GK-202107-B1733-IDN

招标编号：[350100]JX[GK]2021001

采 购 人：福州职业技术学院(盖章)

代理机构：福建君信招标有限公司(盖章)

2021年8月

# 目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知前附表(表1、2)	5

第三章 投标人须知	12

第四章 资格审查与评标	26

第五章 招标内容及要求	29

第六章 政府采购合同(参考文本)	90

第七章 投标文件格式	93

# 第一章 投标邀请

福建君信招标有限公司采用公开招标方式组织福州职业技术学院数字环境物联改造项目(以下简称：“本项目”)的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：A-205-GK-202107-B1733-IDN。

2、招标编号：[350100]JX[GK]2021001。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于本项目。节能产品，适用于本项目。环境标志产品，适用于本项目。小型、微型企业，适用于本项目。监狱企业，适用于本项目。促进残疾人就业 ，适用于本项目。查询结果的审查：①由资格审查小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印投标人信用记录(以下简称：“资格审查小组的查询结果”)。若查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档)，视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③若文件有矛盾，以此为准。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求 | 提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号(免费注册)对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告(若有)，若不一致，以更正公告(若有)为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系方法：0591-83760305

13、代理机构：福建君信招标有限公司

地址：福州市仓山区建新镇红江路69号6#楼6207室

联系方法：0591-83896688

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建君信招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号(即多个合同包将对应生成多个缴交账号)。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“(招标编号：***、合同包：***)的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 其他计算机设备 | 否 | 1(批) | 8000000 | 8000000 | 80000 |

# 第二章 投标人须知前附表(表1、2)

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 (第三章) | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：考虑到项目的特殊性，潜在投标人在投标前需到现场进行项目需求充分认知的现场勘查，确保项目需求与供货需求一致。采购人在报名时间截止后的第一个工作日（XX日）上午10点统一组织现场勘查，需进行现场勘查的单位请向采购单位联系人报送勘查人员健康码情况、近14日行程轨迹（如有省外经历需提供近7日核酸检测阴性报告），各单位勘查人数不超过2人，勘查当日请勘查人员9:30前到福州职业技术学院1号教学楼411集中，超过时间不予接待。联系人：林老师，电话号码：13559461691，地址：福建省福州市闽侯县上街镇联榕路8号。各潜在投标人应事先与采购人联系现场勘查事宜。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： (1)纸质投标文件: ①资格及资信证明部分的正本1份、副本0份,报价部分的正本1份、副本0份,技术商务部分的正本1份、副本0份。 ②可读介质(光盘或U盘)1份:投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 (2)电子投标文件:详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-(2)-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： (1)投标文件的补充、修改或撤回； (2)其他内容或材料：根据《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商》的相关规定，要求参加政府采购活动的供应商提交1份纸质投标文件。因归档需要，中标供应商应在结果中标公告发布后中标人再提供2份完整的副本纸质投标文件。 |
| 4 | 10.7-(1) | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-(1) | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-(2) | 密封及其标记的具体形式： (1)全部纸质投标文件(包括正本、副本及可读介质)均应密封，否则投标将被拒绝。 (2)密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建君信招标有限公司不承担责任。 (3)其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定(以合同包为单位)： (1)采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 (2)若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 (3)本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-(2) | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 (1)潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 (2)质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建君信招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建君信招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福州市财政局(仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目)。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体(以下简称：“指定媒体”)： (1)中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。 (2)中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)，网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网(福建省政府采购网)发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1) 本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他： 19.1最高限价: 本项目采购公告中合同包预算价为最高限价,投标人超过最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定,投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格,有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 19.2实质性要求和条件: 19.2.1投标人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在投标文件中提供相关证明材料复印件，且在有效期内，并同时提供所投货物在国家认监委网站的下载网页并注明网址，否则投标无效。 19.2.2本次采购所投产品如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件），认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准，否则投标无效。 9.2.3本项目未经过产品论证,采购的货物为国内产品,不接受进口产品投标(配件、零部件除外)。 19.2.4无效投标及废标条款: 以下为可能导致无效投标或废标的条款,具体内容详见招标文件各章节,请各投标人认真查看对照。 (1)投标报价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。 (2)出现“评标方法和标准”无效投标规定的。 (3)出现第三章投标人须知无效投标规定的。 (4)出现第四章投标人须知无效投标规定的。 (5)出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。 (6)出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。 (7)明显不符合技术和服务要求的为无效响应。 (8)内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。 19.3根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的规定:对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑,合格供 应商符合法定数量时,可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供 应商的,应当依法另行确定中标、成交供 应商;否则应当重新开展采购活动。 19.4质疑与投诉 19.4.1质疑 19.4.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定,供 应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代 理机构提出质疑。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定,政府采购法第五十二条规定的供 应商应知其权益受到损害之日,是指: (1)对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日; (2)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日; (3)对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。 19.4.1.2供 应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 19.4.1.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 (1)接收质疑函的方式:现场方式;(2)接收质疑函的联系部门:办公室;(3)接收质疑函的联系电话:0591-83896688;(4)接收质疑函的通讯地址:福州市仓山区建新镇红江路69号6号楼207室福建君信招标有限公司。 19.4.2投诉 19.4.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定,“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉采购人、采购代 理机构和与投诉事项有关的供 应商数量提供投诉书的副本”。 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定,“供 应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围,但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。” 19.5招标代 理服务费 19.5.1招标代 理服务费收取标准:根据《国家发展改革委办公厅关于招标代 理服务收费有关问题的通知》及本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定,本项目的招标代 理服务费(中标服务费)向中标人收取,中标人应按差额定率累进法计算,向采购代 理机构交纳招标代 理服务费(中标服务费)。(本文件中其他有关招标代 理服务费(中标服务费)的收费情况与此处不一致,以此处为准) (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。(2)招标代理服务收费的标准: 100(万元)以下收费费率标准:1.50%,中标金额在100万到500万元人民币之间的,按中标金额的1.1%向中标人收取，中标金额在500万到1000万元人民币之间的，按中标金额的0.8%向中标人收取，实行差额累计法。 19.5.2招标代 理服务费收取方式: (1)中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代 理机构缴清招标代 理服务费。招标代 理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 (2) 招标代理服务费缴交银行帐号:开户名:福建君信招标有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司福州金山大道支行;帐号:35050187530000000661。 19.6无供 应商为本次采购项目提供设 计、编制规范、进行管理等服务。 19.7特别提醒：根据《福州市财政局关于进一步做好新冠肺炎疫情常态化下举办政府采购活动疫情防控工作的通知》榕财采〔2021〕26号的规定，所有参与政府采购活动的人员要主动向政府采购活动组织方报告14天内个人去向及身体健康状况，主动测量体温并出示本人健康码，保持安全社交距离，全程佩戴口罩；涉及省外中、高风险地区的人员，应符合来(返)闽的疫情防控要求，并持有本人72小时内核酸检测阴性结果的报告单。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | (1)招标文件中除下述第(2)、(3)款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 (2)将招标文件：无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 (3)将下列内容增列为招标文件的组成部分(以下简称：“增列内容”)适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形(如：系统故障等)，经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件(含扫描件)，但在纸质投标文件正本中应提供原件(资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效)；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件(资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效)。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件(含扫描件)、符合招标文件第七章规定的打印件(或截图)，在纸质投标文件正本中提供原件、复印件(含扫描件)、符合招标文件第七章规定的打印件(或截图)皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件(含扫描件)及符合招标文件第七章规定的打印件(或截图)，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封(包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等)作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交(即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户)的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程(包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等)。 ⑧其他： |

# 第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动(以下简称：“本次采购活动”)。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

(1)投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

(2)投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

(1)联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

(2)联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(3)联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知前附表(表1、2)

(3)投标人须知

(4)资格审查与评标

(5)招标内容及要求

(6)政府采购合同(参考文本)

(7)投标文件格式

(8)按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容(若有)

5.2招标文件的澄清或修改

(1)福建君信招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

(2)除本章第5.2条第(3)款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建君信招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建君信招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建君信招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

(3)澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建君信招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建君信招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建君信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建君信招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建君信招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

(7)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

(1)投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

(2)投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

(3)投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)

④招标文件规定的加分证明材料(若有)

(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容(若有)

10.3投标文件的语言

(1)除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

(2)投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

(1)除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

(2)除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面(封面标明“正本”字样)、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面(封面标明“副本”字样)、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致(若不一致，以正本为准)。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第(2)款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

(3)除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

(4)除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建君信招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

(1)投标报价超出最高限价将导致投标无效。

(2)最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

(3)除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

(1)是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2)若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件(若有)且不得再次分包。

(3)招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

(1)招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

(2)投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

(3)根据本次采购活动的需要，福建君信招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建君信招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

(1)投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

(2)投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

(3)提交

①投标人应从其银行账户(基本存款账户)按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第(3)款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

(4)退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建君信招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建君信招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第(4)款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

(5)若出现本章第10.8条第(3)款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

(6)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人(采购代理机构)造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

(1)一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

(2)密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

(1)投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建君信招标有限公司。

(2)补充、修改的内容应按照本章第10.5条第(4)款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

(2)不符合招标文件中规定的资格要求；

(3)投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

(5)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建君信招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员(若有)均由福建君信招标有限公司派出，现场监督人员(若有)可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

(1)首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

(2)唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知(若有)”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容(包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等)。

(3)记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

(4)唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(5)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人(采购代理机构)相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(6)若投标人未参加开标会(包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表)，视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第(4)、(5)、(6)款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由(包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等)向福建君信招标有限公司提出任何疑义或要求(包括质疑)。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建君信招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

(1)中标人确定之日起2个工作日内，福建君信招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

(2)中标公告的公告期限为1个工作日。

(3)中标公告同时作为福建君信招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

(1)中标公告发布的同时，福建君信招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

(2)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定(即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明)。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建君信招标有限公司提出询问，福建君信招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

(1)对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

(2)质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

(3)质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项(以下简称：“质疑事项”)；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建君信招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书(应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章)和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料(即事实依据和必要的法律依据)包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据(若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效)。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

(1)不符合其中第(1)、(2)条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

(2)不符合其中第(3)条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

(1)我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

(2)凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

(3)对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

(4)招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》(以下简称：“节能清单”)的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》(以下简称：“环保清单”)的产品。其中：

(1)节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品(以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”)范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

(2)环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

(3)对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

(4)在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》(以下简称“信息安全产品目录”)内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书(即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》)和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件(财库[2011]181号)规定的小型、微型企业可享受扶持政策(如：预留份额、评审中价格扣除等)。符合财政部、司法部文件(财库[2014]68号)规定的监狱企业(以下简称：“监狱企业”)亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位(以下简称：“残疾人福利性单位”)亦可享受前述扶持政策。其中：

(1)中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

(2)监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

(3)残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件(财库[2016]125号)规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告(若有)、招标文件、招标文件的澄清或修改(若有)、中标公告、终止公告(若有)、废标公告(若有)等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

# 第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建君信招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建君信招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建君信招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件(资格及资信证明部分)，具体如下：

(1)“投标函”；
  (2)“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书(若有) | 1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书(若有)应为原件。电子投标文件中的本授权书(若有)应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的,提供有效的营业执照复印件;投标人为事业单位的,提供有效的事业单位法人证书复印件;投标人为社会团体的,提供有效的社会团体法人登记证书复印件;投标人为合伙企业、个体工商户的,提供有效的营业执照复印件;投标人为非企业专业服务机构的,提供有效的执业许可证等证明材料复印件;投标人为自然人的,提供有效的自然人身份证件复印件;其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定,提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函) | 1、投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定:1.1成立年限满1年及以上的投标人,提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人,提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于:成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人),应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件,其中:非自然人的投标人选择提供资信证明的,还应附上其开户(基本存款账户)许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2012]124号)的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定:1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人,提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟),该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的,视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定:1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人,提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟),该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的,视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的,也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录,投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函(专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有) | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字[2011]75号)规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的,可不填写本声明函,根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定,监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的,可不填写本声明函,根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议(若有) | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的,投标人应提供本协议;否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的,应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议(若有)应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的,投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的,也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁,否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件(含扫描件)及符合招标文件第七章规定的打印件(或截图),无论内容中是否注明“复印件无效”,均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的,应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求 | 提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 |

(3)投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

(1)一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

(2)本项目规定的其他情形：

包：1

明细

未按照招标文件规定提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建君信招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建君信招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建君信招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人(以下简称“评委”)组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

(1)评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

(2)评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

(3)评标的依据是招标文件和投标文件。

(4)应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

(5)评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建君信招标有限公司统一对外发布。

②对福建君信招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

(1)全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2)参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交(随采购文件一并存档)，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

(1)评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2)满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3)重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4)评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决(即符合性审查不合格)，被否决的投标文件不能通过补充、修改(澄清、说明或补正)等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

(5)评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

(6)有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

包:1

技术符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。

商务符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)。

6.3澄清有关问题

(1)对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

(2)投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内(一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定)以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3)投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(4)关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(5)关于投标描述(即投标文件中描述的内容)

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

(1)按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

(2)关于相同品牌产品(政府采购服务类项目不适用本条款规定)

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第(2)款第①、②规定处理。

(3)漏(缺)项

①招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

(1)评标报告由评标委员会负责编写。

(2)评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

(1)恶意串通(包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形)；

(2)妨碍其他投标人的竞争行为；

(3)损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

(1)符合性审查合格的投标人不足三家的；

(2)有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建君信招标有限公司将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

7、评标方法和标准

7.1评标方法:合同包1采用最低评标价法。

7.2评标标准

合同包1采用最低评标价法:

(1)投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

(2)价格扣除的规则如下：

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额10%(含10%)以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额10%-30%(含30%)，将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额30%-50%(含50%)，将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过该合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

b.小型、微型企业产品等：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | (一)《政府采购促进中小企业发展管理办法》价格的扣除:1、根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策:(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本评标项目第(一)条第3点规定的中小企业扶持政策。 3、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小微企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 5、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 注：中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。根据财政部、工业和信息化部关于发布《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 (二) 残疾人福利性单位价格的扣除:1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。根据福建省财政厅政府采购监督管理办公室印发《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，对于残疾人福利性单位参与货物项目的，残疾人福利性单位还应同时提供“残疾人福利性单位产品统计表”(见采购文件相关附件)，标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，不由残疾人福利性单位制造的货物部分，不得进行价格扣除。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品价格给予10%的扣除； 注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。(本文件中其他有关对小微企业及其报价扣除描述情况与此处不一致的，以此处为准) |
| 节能、环境标志产品 | (1)执行财政部发展改革委生态环境部市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定。 (2)节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下:①、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%(含10%)以下的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除； ②、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%(含30%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除； ③、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%(含50%)的，将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除； ④、若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上的,将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。 (2)对于同时属于环境标志和节能的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供属于证明资料的不给予价格扣除。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准) |

c.其他：

※除本章第6.3条第(3)款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

(3)中标候选人排列规则顺序如下:

a.按照评标价(即价格扣除后的投标报价)由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

# 第五章 招标内容及要求

一、项目概况(采购标的)

1、供 应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

3、投标人报价应包含货物的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

4、本次采购项目的核心产品为“5.3多媒体教室物联改造”及“5.4实训室物联改造”的序号9：多合一物联网网关，若提供相同品 牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执行。凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品 牌的，均被认定为一家投标人来计算。

二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

### 1、总体目标

福州职业技术学院数字环境物联改造项目建设完成后，实现以下目标：

(1)通过专网建设，搭建安全、稳定的物联网专用网络通道，为全校物联终端设备的接入提供坚实的数通基础；

(2)依托物联网管理平台，实现设备的在线监测、报警联动、远程控制、安全防范、数据统计等管理和服务功能，实现统一平台管理与数据共享；

(3)通过多媒体教室、实训室物联改造，实现多媒体教室和实训室的“管理智能、安全可控、数据可视”的管控一体化。

### 2、技术规范

2.1《GB/T 36342-2018智慧校园总体框架》

2.2《职业院校数字校园规范》( 教职成函〔2020〕3号)

2.2《教育信息化2.0行动计划》(教技(2018)6号)

2.4《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》

2.5《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010－2020年)》

2.6教育部办公厅关于印发《“教育电子政务试点工程”建设实施办法》的通知 (教办厅[2009]10号)

2.7《中华人民共和国国家标准GBT 31345-2014--公共机构能源审计技术导则》

2.8《国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设实施方案》

2.9《中国建筑节能年度发展研究报告》

2.10《节能减排综合工作方案》

2.11《中华人民共和国节能能源法》

2.12《建筑节能管理条例》

### 3、功能要求

数字环境物联改造项目建设内容主要包含物联网专网建设、物联网管理平台建设、多媒体教室、实训室物联改造三个方面，具体建设内容与功能要求如下:

3.1物联网专网建设。

建设基于LoRa、支持Zigbee等多种物联网协议的物联网专网。功能要求如下：

(1)通过可视化树型拓扑的方式呈现整张物联网专网中交换设备状态、网络链路状态，并支持对树形拓扑展示及设备直接编辑配置。

(2)涵盖多种认证方式，包括802.1x、MAC地址认证、CA证书认证、二维码审核认证、短信认证、临时访客账号等。

(3)根据学校的组网需求对物联网专用接入设备的工作状态进行管理模式的切换。

(4)本次建设物联专网需涵盖大数据分析、边缘计算、私有云等技术，为基于数字孪生的智慧校园建设提供网络基础支撑。

(5)传输协议不局限于单一形式，网关等接入节点需同时支持LoRa、ZigBee、433等多通信协议，具备边缘计算能力，兼容后期校园数字广播系统、摄像头、门禁等哑终端设备接入，为后期建设提供数通基础。

3.2物联网管理平台建设。

根据我校实景建模，搭建物联网管理平台，接入物联专网，并将物联网应用与教务、监控、一卡通等业务系统打通。功能要求如下：

(1)物联平台大屏展示校园整体状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统等信息，日历式直观展示告警事件，并实时联动APP进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等。

(2)物联平台与学校课表和一卡通系统对接，可实时查看和调用教室课程信息、授课教师信息、班级信息，通过物联平台可查看教师上课实时视频，实现教学信息与教室名称一一匹配管理，智能统计多媒体教室和实训室使用率。

(3)物联平台具备多种形式的告警功能，若教室存在状态异常，学校管理员可及时在物联网大屏、手机APP等多种途径接收告警提醒。

(4)物联平台能够对本次部署的所有物联设备进行集中控制、分区控制、联动控制等。

3.3多媒体教室、实训室物联改造。

对1#教学楼、2#教学楼、行政楼、实验楼、实训楼、特教楼6栋楼的81间多媒体教室和131间实训室的灯光、空调、门锁、视频监控、用电管理、本地化控制六个智能控制系统进行物联改造。功能要求如下：

(1)对多媒体教室和实训室的灯光物联改造，实现灯光的远程开关、批量控制、定时照明、自动巡检等操作。

(2)对多媒体教室与实训室的空调物联改造，实现空调的远程开关、定时通断、自动巡检等操作。

(3)对多媒体教室与实训室的门锁物联改造，能够实现门锁状态监测、出入记录全溯源以及多种开锁方式，对接学校一卡通系统，实现开锁权限分区分级分配。

(4)对多媒体教室与实训室的监控系统物联改造，使其接入物联网管理平台，能够实现监控系统视频实时查看、告警联动、事件追踪、告警回溯等功能。

(5)对多媒体教室与实训室的情景系统物联建设，实现教室设备进行统一管理及控制、进行“一键开关”功能建设等。

(6)对实训室的用电管理物联建设，实现空开的远程开关、用电保护、用电数据监测等功能。

### 4、实施要求

4.1多媒体教室、实训室物联改造实施要求如下：

4.1.1智能触摸开关：直接替换原有开关面板，无需修改强电线路、无需破坏已有墙体的改造方式，实现远程开关、批量控制、定时照明、智能联动、自动巡检等管理。

4.1.2空调红外遥控：安装在空调内部，延长线处于空调红外面板上。无需另外安装插板，实现远程开关、智能联动、定时通断、自动巡检等控制。

4.1.3情景面板：配合系统设置联动策略，实现一键开关等功能。无需供电及布线，实现配置下发。

4.1.4智能门锁：替换原有门锁，实现远程开锁，门禁卡开锁，密码开锁等多种开锁方式，对接一卡通系统，按需开门、出入记录全溯源、智能联动等管理控制。

4.1.5物联网网关：根据教室面积选择安装位置，与传感器进行无线连接，将数据和控制信息统一传输到平台上。

4.1.6智能空开：替换原有空开，配置电源模块供电，配置通讯模块将控制信息传输到平台，实现漏电保护、短路保护、过载保护、过压保护、浪涌雷击保护、功率限定、漏电保护功能自动检测、自动送电手自动一体控制等安全用电管理。

多媒体教室、实训室物联改造房间号及改造内容详见表1、表2、表3。

表1.多媒体教室、实训室总体分布

| 多媒体教室(81间) | 实训室(131间) |
| --- | --- |
| 1#楼：14间； 2#楼：33间教室； 行政楼：10间教室； 实验楼：19间教室； 实训楼：5间教室； | 1#楼：19间实训室； 2#楼：28间实训室； 行政楼：2间实训室； 实验楼：7间实训室； 实训楼：18间实训室； 特教楼：57间实训室； |

表2.多媒体教室物联改造房间及改造内容

| 楼栋 | 房间号 | 1路智能触摸开关 | 2路智能触摸开关 | 3路智能触摸开关 | 智能门锁 | 红外遥控器 | 情景面板 | 物联网网关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 301 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 309 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 310 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 311 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 312 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 401 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 501 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 503 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 504 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 505 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 506 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 507 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 508 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 510 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 2#楼 | 201 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 203 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 204 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 205 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 206 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 207 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 208 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 301 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 303 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 304 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 305 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 306 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 307 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 308 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 309 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 322 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 401 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 403 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 404 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 405 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 406 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 407 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 408 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 409 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 422 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 501 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 503 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 504 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 505 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 506 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 507 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 508 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 509 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 行政楼 | 106 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 107 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 112 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 113 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 114 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 115 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 203 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 204 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 205 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
|  | 219 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 实验楼 | 102 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 103 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 104 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 105 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 107 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 108 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 109 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 110 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 211 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 302 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 303 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 304 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 305 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 312 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 408 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 411 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 417 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 508 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 511 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 实训楼 | 405 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 406 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 408 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 409 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 410 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |

表3.实训室物联改造房间及改造内容

| 楼栋 | 房间号 | 1路智能触摸开关 | 2路智能触摸开关 | 3路智能触摸开关 | 红外遥控器 | 情景面板 | 物联网网关 | 智能门锁 | 智能门锁(定制) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 101 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 108 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 201 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 203 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 402 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 403 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 404 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 409 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 509 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 213 | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 214 |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 215(212) |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 216 | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 217 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 314 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 315 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 317 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 318 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 2#楼 | 209 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 110 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 212 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 213 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 215 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 216 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 218 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 315 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 319 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 320 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 415 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 419 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 421 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 416 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 418 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 515 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 516 | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 517 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 520 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 522 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 514 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 101 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 103 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 105 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 107 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 104 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 106 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 108 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
| 特教楼 | 701 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 705 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 706 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 708 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 709 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 713 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 803 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 804 | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 805 |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 806 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 807 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 809 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 703 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 802 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 801 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 202 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 204 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 408 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 901 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 902 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 903 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 904 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 906 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 907 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 909 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1002 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1005 | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1008 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1101 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1104 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 1107 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 102 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 201 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 301 | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |
|  | 302 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 303 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 304 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 305 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 401 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 402 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 405 |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 406 |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 407 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 501-1 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 501-2 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 502 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 503 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 505 |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 506 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 507 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
|  | 616 |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 行政楼 | 217 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 218 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 实验楼 | 221 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 222 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 223 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 224 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 225 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 234 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 227 |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 实训楼 | 101 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |
|  | 201-1 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 206 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 201-2 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 202 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 203-1 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 203-2 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 205 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 301 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 302 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 303 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 305、306 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 501 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 502 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 503、504 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 505 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 506 | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 507 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |

| 楼栋 | 编号 | 1P20A智能空开 | 1P32A智能空开 | 1P63A智能空开 | 2P32A智能空开 | 2P32A智能空开 (带漏保) | 2P63A智能空开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 101 |  | √ |  | √ | √ | √ |
|  | 102 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 108 |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 201 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 203 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 402 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 403 |  |  |  |  |  |  |
|  | 404 |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 409 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509 |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 214 |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 217 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 314 |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 317 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 318 |  | √ |  |  |  |  |
| 2#楼 | 209 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 212 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 213 | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 218 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  | 319 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 320 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 415 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 419 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421 | √ | √ |  |  |  | √ |
|  | 416 |  |  |  |  |  |  |
|  | 418 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 515 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 516 |  |  |  |  |  |  |
|  | 517 |  |  |  |  |  |  |
|  | 520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 522 |  |  |  |  |  |  |
|  | 514 |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 107 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 特教楼 | 701 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 708 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 709 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 713 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 803 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 805 | √ | √ |  |  | √ |  |
|  | 806 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 807 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 809 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 703 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 802 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 801 |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 408 |  |  |  |  |  |  |
|  | 901 |  |  |  |  |  |  |
|  | 902 |  |  |  |  |  |  |
|  | 903 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 904 |  |  |  |  |  |  |
|  | 906 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 907 | √ | √ |  |  | √ |  |
|  | 909 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 1002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1005 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 1006 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1008 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 1101 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 1102 |  | √ |  |  | √ |  |
|  | 1104 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 1105 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1107 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 102 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 201 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 301 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 302 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 303 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 304 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 305 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 401 | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 402 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 405 |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 406 |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 407 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 501-1 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 501-2 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 502 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 503 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 505 |  |  |  |  |  |  |
|  | 506 | √ | √ |  | √ |  |  |
|  | 507 | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 616 | √ |  |  | √ |  |  |
| 行政楼 | 217 |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 |  |  |  |  |  |  |
| 实验楼 | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 | √ | √ |  |  | √ |  |
|  | 224 | √ | √ |  |  | √ |  |
|  | 225 | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 234 | √ | √ |  |  | √ |  |
|  | 227 | √ |  |  |  | √ |  |
| 实训楼 | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-1 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 206 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 201-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 203-1 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 203-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 301 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 302 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 303 |  |  |  |  |  |  |
|  | 305、306 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 501 |  |  |  |  |  |  |
|  | 502 |  |  |  |  |  |  |
|  | 503、504 |  |  |  |  |  |  |
|  | 505 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 506 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 507 |  |  |  |  | √ |  |

| 楼栋 | 编号 | 2P63A智能空开 (带漏保) | 3P32A智能空开 | 3P63A智能空开 | 3P80A智能空开 | 4P32A智能空开 | 4P32A智能空开 (带漏保) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 101 | √ | √ |  |  |  |  |
|  | 102 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 108 | √ | √ | √ |  |  | √ |
|  | 201 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 203 |  | √ | √ | √ |  |  |
|  | 402 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 403 |  |  |  |  |  |  |
|  | 404 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 409 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509 |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 214 |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 217 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 314 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 315 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 317 |  |  |  |  |  |  |
|  | 318 |  | √ |  |  |  |  |
| 2#楼 | 209 |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 212 | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 213 |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 218 | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 315 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 319 |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 415 |  |  |  |  |  |  |
|  | 419 |  |  |  |  |  |  |
|  | 421 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 416 |  |  |  |  |  |  |
|  | 418 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 515 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 516 |  |  |  |  |  |  |
|  | 517 |  |  |  |  |  |  |
|  | 520 |  |  |  |  |  |  |
|  | 522 |  |  |  |  |  |  |
|  | 514 |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | √ | √ |  |  |  | √ |
|  | 107 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 特教楼 | 701 |  |  |  |  |  |  |
|  | 708 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 709 |  |  |  |  |  |  |
|  | 713 |  |  |  |  |  |  |
|  | 803 |  |  |  |  |  |  |
|  | 805 |  |  |  |  |  |  |
|  | 806 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 807 |  |  |  |  |  |  |
|  | 809 |  |  |  |  |  |  |
|  | 703 |  |  |  |  |  |  |
|  | 802 |  |  |  |  |  |  |
|  | 801 |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 |  |  |  |  |  |  |
|  | 408 |  |  |  |  |  |  |
|  | 901 |  |  |  |  |  |  |
|  | 902 |  |  |  |  |  |  |
|  | 903 |  |  |  |  |  |  |
|  | 904 |  |  |  |  |  |  |
|  | 906 |  |  |  |  |  |  |
|  | 907 |  |  |  |  |  |  |
|  | 909 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1006 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1008 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1101 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 1102 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 1104 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1105 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1107 |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  | √ |  |  | √ |
|  | 201 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 301 |  |  |  |  |  |  |
|  | 302 |  |  |  |  |  |  |
|  | 303 |  |  |  |  |  |  |
|  | 304 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 305 |  |  |  |  |  |  |
|  | 401 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 402 |  |  |  |  |  |  |
|  | 405 |  |  |  |  |  |  |
|  | 406 |  |  |  |  |  |  |
|  | 407 |  |  |  |  |  |  |
|  | 501-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 501-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 502 |  |  |  |  |  |  |
|  | 503 |  |  |  |  |  |  |
|  | 505 |  |  |  |  |  |  |
|  | 506 |  |  |  |  |  |  |
|  | 507 |  |  |  |  |  |  |
|  | 616 |  |  |  |  |  |  |
| 行政楼 | 217 |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 |  |  |  |  |  |  |
| 实验楼 | 221 |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 224 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 225 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 234 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 227 |  | √ | √ |  |  |  |
| 实训楼 | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-1 |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 206 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 201-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 203-1 |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 203-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 |  | √ | √ |  |  |  |
|  | 301 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 302 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 303 |  |  |  |  |  | √ |
|  | 305、306 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 501 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 502 | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 503、504 |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 505 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 506 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 507 |  | √ |  |  |  |  |

| 楼栋 | 编号 | 4P63A智能空开 | 4P63A智能空开 (带漏保) | 4P80A智能空开 | 4P80A智能空开 (带漏保) | 电源及防浪涌模组 | 空开通信模组 | 通信线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 101 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 102 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 108 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  | 201 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 203 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 402 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 403 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 404 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 509 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 217 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 314 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 315 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 317 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 318 |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 2#楼 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 212 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 213 |  | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 218 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 315 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 319 |  |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 320 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 415 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 419 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421 |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 416 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 418 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 515 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 516 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 517 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 522 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特教楼 | 701 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 708 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 709 |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 713 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 803 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 805 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 806 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 807 |  |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 809 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 703 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 802 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 801 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 902 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 903 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 904 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 906 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 907 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 909 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1005 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 1006 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1008 |  |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 1101 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 1102 |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 1104 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 1105 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 201 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 301 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 302 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 303 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 304 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 305 |  |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 401 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 402 |  |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 405 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 406 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 407 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 501-1 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 501-2 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 502 |  |  | √ |  | √ | √ |  |
|  | 503 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 505 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 506 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 507 | √ |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 616 |  |  | √ |  | √ | √ |  |
| 行政楼 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验楼 | 221 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 |  | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 224 |  | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | 225 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 234 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 227 |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 实训楼 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-1 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 206 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 201-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 203-1 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 203-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 301 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 302 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 303 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 305、306 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 501 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 502 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
|  | 503、504 |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 505 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 506 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  | 507 |  |  |  |  | √ | √ |  |

4.2多媒体教室和实训室部分门需进行更换和玻璃包边处理，具体要求如下：

4.2.1门体损坏严重的门需进行更换。需更换门的房间数量：1#楼24间，行政楼12间，实验楼25间，实训楼18间，合计79间房间的175扇门体进行改造(详见表4)。要求按照现场实际尺寸定制，钢质门框，材料采用≥1.2㎜冷轧钢板，门面≥0.8㎜冷轧钢板，门扇厚度≥5公分，每樘门采用4副合页，包含旧门拆除、安装、门洞修复(含门洞周边墙壁和瓷砖等的修补、包工包料)、卫生清理等。

表4.需要更换门的多媒体教室和实训室

| 楼栋 | 换门的间数 | 具体房间 |
| --- | --- | --- |
| 1#楼 | 24 | 多媒体教室：301、309、310、311、312、401、501、503、504、505、506、507、508、510 实训室：108、314、315、317、318、402、403、404、409、509 |
| 行政楼 | 12 | 多媒体教室：106、107、112、113、114、115、203、204、205、219 实训室：217、218 |
| 实验楼 | 25 | 多媒体教室：102、103、104、105、107、108、109、110、211、302、303、304、305、312、408、411、417、508、511 实训室：221、222、223、224、225、234 |
| 实训楼 | 18 | 实训室：101、201-1、206、201-2、202、203-1、203-2、205、301、302、303、【电工综合实训室(8扇门)：305、306】、501、502、【电气装配一体化实训室：(4扇门)503、504】、505、506、507 |

4.2.2部分玻璃门的实训室需进行玻璃门包边处理改造，需要玻璃门包边的房间数量：1#楼6间，2#楼5间，合计11间教室的39扇玻璃门(详见表5)。具体要求如下：玻璃门需作包边处理后安装智能门锁，需符合安装智能锁的要求，要求按照现场实际尺寸定制，按照智能锁尺寸开槽，符合门锁安装要求，实施过程中如出现损坏，必须按照同等质量及尺寸更换全新玻璃门，包含安装、修复、卫生清理等。

表5.需玻璃门包边处理的实训室

| 楼栋 | 玻璃门包边处理间数 | 具体房间 |
| --- | --- | --- |
| 1#楼 | 6 | 实训室：101、102、108、201、203、402 |
| 2#楼 | 5 | 实训室：110、215、320、418、516 |

玻璃门包边处理后参考样图如下：

### 5、技术参数要求

5.1物联专网建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网专用核心设备 | 1、交换容量≥86.4Tbps，包转发率≥21200Mpps； 2、主控槽位≥2，业务槽位≥4； 3、配置≥2块主控，≥2个交换电源，千兆Combo口数量≥12个，万兆光口数量≥24个； 4、支持模块化电源，支持1+1电源冗余(AC和DC均支持)，单电源功率≥1000w； 5、电源支持风扇设计且采用前后进出风； 6、支持每槽位带宽≥120Gbps； 7、支持横向N:1虚拟化(N≥2)，可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备； 8、支持两台设备80km长距离组建堆叠系统； 9、支持整机MAC地址≥500K，支持4K VLAN表项； 10、支持基本QinQ和灵活QinQ功能，支持Private VLAN； 11、支持IGMP v1/v2/v3、IGMP Snooping、IGMP Fast Leave； 12、支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP，支持策略路由，支持等价路由实现负载均衡； 13、支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet，支持IPv6邻居发现，支持Path MTU发现； 14、支持手工隧道、ISATAP隧道、6to4隧道； 15、支持802.1P/DSCP优先级重新标记； 16、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式； 17、支持Tail-D rop、WRED等拥塞避免机制； | 1 | 台 |
| 2 | 物联网专用汇聚设备 | 1、千兆SFP光口≥24个，千兆Combo口≥4个，万兆SFP+光口≥4个； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理； 4、支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台；支持搭配控制器管理平台，实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换；(提供功能截图) 5、支持搭配控制器管理平台，实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等； 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合(非堆叠技术实现)，要求配对的设备有独立的控制平面；(提供官网链接及截图证明) 8、支持搭配控制器管理平台，实现通过移动APP远程查看端口状态，查看交换机供电情况，远程重启交换机端口等；(提供APP软件功能截图证明及第三方检测报告) 9、支持搭配控制器管理平台，实现交换机内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵；支持搭配控制器管理平台，实现纯可视化界面配置，以树形拓扑结构呈现交换设备及链路状态，并支持在拓扑中对交换机直接通过鼠标点击编辑配置；(提供功能配置截图及第三方检测报告) 10、支持搭配控制器管理平台，实现查看终端在交换机端口的终端类型、闲置终端、离线分布、终端迁移趋势等； 11、支持搭配控制器管理平台，实现融合阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证； | 6 | 台 |
| 3 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 12 | 个 |
| 4 | 物联网专用接入设备 | 1、千兆POE电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W； 4、支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理； 5、支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式发现控制器管理平台；(提供功能截图) 6、支持搭配控制器管理平台，实现 “一键替换”按钮即可完成故障设备替换；支持搭配控制器管理平台，实现基于网络特征报文自动识别PC、路由器、监控、打印机终端设备等；(提供功能截图) 7、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 8、支持M-LAG技术实现跨设备链路聚合(非堆叠技术实现)，要求配对的设备有独立的控制平面；(提供官网链接及截图证明) 9、支持搭配控制器管理平台，实现通过移动APP远程查看端口状态，查看交换机供电情况，远程重启交换机端口等； 10、支持搭配控制器管理平台，实现交换机实现内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵； 11、支持搭配控制器管理平台，实现查看终端在交换机端口的终端类型、闲置终端、离线分布、终端迁移趋势等； 12、支持搭配控制器管理平台，实现纯可视化界面配置，以树形拓扑结构呈现交换设备及链路状态，并支持在拓扑中对交换机直接通过鼠标点击编辑配置； 13、支持搭配控制器管理平台，融合阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证； | 36 | 台 |
| 5 | 千兆单模光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 72 | 个 |
| 6 | 物联专网网管平台 | 1、平台采用B/S架构的方式，采用纯web可视化界面管理，要求完全去命令行控制； 2、支持纯可视化界面配置，以树形拓扑结构呈现整网交换设备及链路状态，并支持对拓扑中设备直接通过鼠标点击编辑配置； 3、内含网络分析器，支持网络性能及状态智能分析及监测； 4、支持IP地址池可视化配置，可基于网段呈现所有IP分配状态及冲突IP展示； 5、支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议 6、内置Portal及Radius认证服务器； 7、支持802.1x、MAC地址认证、CA证书认证等内部认证，以及二维码审核认证、短信认证、临时访客账号等访客认证等所有的认证方式；(逐一提供功能配置截图) 8、支持融合阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码；支持连接基础网络设备实现统一Portal认证，至少包括本地账号、短信认证、二维码审核认证；(提供功能配置截图及第三方检测报告) 9、支持生物密码人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制；(提供功能配置截图) 10、支持上网行为审计功能，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等；(提供功能截图及第三方检测报告) 11、支持对本次项目所采购物联专用接入设备进行胖瘦两种工作模式的切换管理，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；(提供功能配置截图) 12、要求配置对应移动端APP软件辅助运维，APP需支持交换机端口查看、交换机管理、无线管理、故障告警等功能； | 1 | 台 |
| 7 | 视频监控接入功能授权 | 视频监控接入功能授权,支持视频监控系统接入 | 1 | 套 |
| 8 | 专业设备接入数量授权 | 物联网专业设备接入数量授权，每增加一台物联网专业设备 | 455 | 套 |
| 9 | 基础设备接入数量授权 | 物联网基础设备接入数量授权，每增加一台物联网基础设备 | 4135 | 套 |
| 10 | 网络视频存储设备 | 1、主处理器:≥ 64位高性能多核处理器 2、操作系统: 嵌入式LINUX系统 3、RAID即建即用: RAID创建后可以直接使用，无需等待 4、抽帧存储: 支持抽帧存储功能，支持时间及抽帧率可设定 5、前智能接入: 支持MPEG4、MJPEG、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端网络摄像机接入 6、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。 7、支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载。 8、支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；样机可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。 9、支持14T、16T硬盘接入。 10、支持双目、三目、热成像等系列前端网络摄像机接入 11、支持前智能人脸检测、人体检测、通用行为分析 12、网络接口: ≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口；网络接口扩展: 支持扩展2个万兆光口；RS-232接口: ≥ 1个；SAS接口: ≥1个SAS接口；USB接口: ≥ 2个 13、硬盘兼容性: 1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T支持SATA盘混插 14、支持SSD硬盘 15、支持2.5、3.5英寸硬盘 16、视频直存(国标协议): 最大支持150路(300Mbps)前端接入、存储，75路(150Mbps)转发，16路(32Mbps)网络回放；视频直存(私有协议): 最大支持320路(640Mbps)前端接入、存储，160路(320Mbps)转发，32路(64Mbps)网络回放；视频直存(主动注册): 最大支持150路(300Mbps)前端接入、存储，75路(150Mbps)转发，16路(32Mbps)网络回放 17、供电方式: 100V~240V，50~60Hz，8A-4A，支持热插拔 | 1 | 台 |
| 11 | 视频存储设备 | 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 | 41 | 块 |
| 12 | 24芯主干单模光纤 | 外护套材料：聚乙烯(PE)；光缆重量：75-88kg/km ；光缆加强件：两根高强度磷化钢丝；钢丝直径≥0.9mm ；钢带尺寸≥厚0.25mm*宽17mm ；松套管材质:PBT；光纤类型：OS2单模光纤；敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用；敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径；静态弯曲半径≥10倍光缆外径。 | 3800 | 米 |
| 13 | 4芯支干单模光纤 | 外护套材料：聚乙烯(PE)；光缆重量：75-88kg/km ； 光缆加强件：两根高强度磷化钢丝； 钢丝直径≥0.9mm ；钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm ；松套管材质:PBT ；光纤类型：OS2单模光纤；敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 ；敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径；静态弯曲半径≥10倍光缆外径。 | 1000 | 米 |
| 14 | 单模千兆尾纤 | 连接器插针类型：陶瓷 ；插针端面：UPC端面；连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口；连接器回波损耗：单模≥50dB；重复性：≤0.1dB ；互换性：≤0.1dB ；拔插次数：≥1000次；线缆外径≥2.0mm；护套材质：PVC /LSZH。 | 290 | 条 |
| 15 | 单模万兆尾纤 | 连接器插针类型：陶瓷 ；插针端面：UPC端面；连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口；连接器回波损耗：单模≥50dB；重复性：≤0.1dB ；互换性：≤0.1dB ；拔插次数：≥1000次；线缆外径≥2.0mm；护套材质：PVC /LSZH。 | 48 | 条 |

5.2物联网管理平台建设

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网集管平台 | 1.千兆以太网口数≥8，万兆SFP+光口数≥4，RJ-45 Console管理口≥1个 2.USB接口≥2，用于外接硬件设备(提供官网链接及截图证明)； 3.支持内置硬盘用于数据存储，大小≥1TB； 4.支持LoRa、LoRaWAN、Zigbee、433等多协议传输；支持LoRa交互码、AES加密技术；(提供官网链接及截图证明) 5.支持对lora网关、数据采集器、温湿度传感器、智能插座、灯控开关、二氧化硫检测仪、甲醛检测仪及PM2.5传感器等设备进行管控；(提供功能配置截图及第三方检测报告) 6.支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、动力系统、门禁系统，可同一平台直接添加所需子系统；(提供功能截图) 7.平台内置传感器库支持≥1000种的传感器，能够支持集成各类监测/控制型传感器设备，包括温湿度、烟感、压力传感器等，实现智慧校园物联网多样化建设需求；(提供功能截图) 8.支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警；支持大屏展示，向管理人员展示校园整体状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化；(提供功能截图) 9.平台支持个性化设置，包括对学校实际场景建模，顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时可配合后期拓展需求，免费开放第三方API接口，便于二次开发；(提供功能截图) 10.支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量；(提供APP管理界面截图) 11.支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行； 12.支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况； 13.支持多形式告警功能，一旦设备工作状态不正常，可通过物联网大屏进行PC端告警及手机APP、手机短信等告警方式； 14.开放标准API接口，支持接入第三方传感器，比如土壤温湿度、空气质量监测、二氧化碳等第三方传感器； 15.支持空间巡检策略，可设置具体时间点对教室用电设备状态进行巡检，如晚上10点之后对全校空调进行巡检，若某间教室空调开着则进行对应告警通知； 16.具备良好的扩展性能，支持有线无线统一网络管理、多元化上网认证、行为管理/审计等多平台一体化； 17、可对接学校教务系统，实时查看相应教室空间内授课教师信息、课程信息、班级信息，点击查看教室内的上课实时视频，做到教学信息与教室空间一一匹配管理，可实时查看多媒体教室和实训室使用率。 18、支持对接学校一卡通系统，老师/学生只需要用原有校园卡，就能自动分配到相应权限的教室； 19、支持传输层MQTT使用TLS加密通讯，使用X509证书认证设备。 20、APP及web管理平台均通过https加密传输，支持账号防盗、防暴力破解。 | 1 | 台 |
| 2 | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 2 | 个 |

5.3多媒体教室物联改造

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1路智能触摸开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议； 2、支持一路控制； 3、支持单火线供电； 4、适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯； 5、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 6、支持Web端、APP端远程控制开关状态； 7、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持在物联网平台设置定时策略，如：晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭； 9、支持在物联网平台设置巡检策略，如：管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,系统可自动进行巡检并生成巡检报告,助力管理人员优化运维管理； | 51 | 台 |
| 2 | 2路智能触摸开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议； 2、支持二路控制； 3、支持单火线供电； 4、适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯； 5、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 6、支持Web端、APP端远程控制开关状态； 7、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持在物联网平台设置定时策略，如：晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭； 9、支持在物联网平台设置巡检策略，如：管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,系统可自动进行巡检并生成巡检报告,助力管理人员优化运维管理； | 139 | 台 |
| 3 | 3路智能触摸开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议； 2、支持三路控制； 3、支持单火线供电； 4、适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯； 5、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 6、支持Web端、APP端远程控制开关状态； 7、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持在物联网平台设置定时策略，如：晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭； 9、支持在物联网平台设置巡检策略，如：管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,系统可自动进行巡检并生成巡检报告,助力管理人员优化运维管理； | 14 | 台 |
| 4 | 智能门锁 | 1、通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输； 2、标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁； 3、刷卡标准：支持RFID/NFC读卡器功能，能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准； 4、钥匙容量：密码+卡≥200组；开锁记录≥100条； 5、外部供电检验：当电池耗尽时可在外部提供5V电源供电(类似充电宝、笔记本usb电源)； 6、记忆功能检验：断电后，设定的密码不会丢失； 7、工作环境：工作温度-10℃~45℃，工作湿度≤93%； 8、通配锁体：6068锁体(适用于木门、室内门)； 9、系统融合：为学生方便进出，支持校园一卡通系统，学生只需要用原有校园卡，就能自动分配到相应权限的教室； | 162 | 台 |
| 5 | IC卡读卡器 | 1、用途：用户IC卡信息采集器，通过电脑对用户进行IC卡采集，并同步到物联网平台及智门锁中； 2、接口及供电：USB 接口； 3、需与物联平台、智能门锁等传感器兼容； | 1 | 个 |
| 6 | 采集器 | 1、用途：信息采集器，通过电脑对用户进行用户信息采集，并同步到物联网平台及智能门锁中； 2、接口及供电：USB 接口； 3、软件：通过串口点击录取可以进行录取用户信息、手机号、用户名、描述等信息备注，便于，并支持直接在线编辑、删除、导出； | 1 | 个 |
| 7 | 红外遥控器(空调) | 1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； 2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； 3、红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管； 4、红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射； 5、标配红外延长线来提高遥控稳定性，可实现1对2控制； 6、自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； 7、低功耗设计，超低功耗设计，待机≤1W，峰值≤5W； | 174 | 台 |
| 8 | 情景面板 | 1、支持433MHZ通信协议； 2、工作类型：回弹式； 3、微能量动能自发电，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，无需电池，无需布线； 4、按键数量：6键； 5、使用寿命≥20万次； 6、控制距离：20m室内，80m室外； 7、工作温度：-20℃~+55℃； 8、支持与照明、空调等各种传感器结合，实现智能化“一键即所见”场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式； | 81 | 台 |
| 9 | 多合一物联网网关(核心产品) | 1、支持三射频设计，支持Zigbee、433、LoRa等三种或以上通信协议同时工作； 2、内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线； 3、RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； 4、支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5、满负荷工作功耗≤10W； 6、工作温度：0~45℃工作湿度(非凝结)：10%~95%； 7、整机最大接入传感器数量≥120个； 8、支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09； 9、SF10/SF11/SF12等扩频因子调节； 10、支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果； 11、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现物联平台； 12、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 13、支持多种类型传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器； | 94 | 台 |
| 10 | 智能门锁配套门体 (双开门) | 按照现场实际尺寸定制，钢质门框材料采用≥1.2㎜冷轧钢板，门面≥0.8㎜冷轧钢板，门扇厚度≥5公分，每樘门采用4副合页，包含旧门拆除、安装、门洞修复(含门洞周边墙壁和瓷砖等的修补、包工包料)、卫生清理等 | 16 | 套 |
| 11 | 智能门锁配套门体 (子母门) | 按照现场实际尺寸定制，钢质门框材料采用≥1.2㎜冷轧钢板，门面≥0.8㎜冷轧钢板，门扇厚度≥5公分，每樘门采用4副合页，包含旧门拆除、安装、门洞修复(含门洞周边墙壁和瓷砖等的修补、包工包料)、卫生清理等 | 28 | 套 |
| 12 | 智能门锁配套门体 (单开门) | 按照现场实际尺寸定制，钢质门框材料采用≥1.2㎜冷轧钢板，门面≥0.8㎜冷轧钢板，门扇厚度≥5公分，每樘门采用4副合页，包含旧门拆除、安装、门洞修复(含门洞周边墙壁和瓷砖等的修补、包工包料)、卫生清理等 | 42 | 套 |
| 13 | 6u壁挂机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板； 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑(黑/白色)； 3、门板类型：玻璃门； 4、墙柜材料厚度：立柱厚度≥1.0mm、方孔条厚度≥1.2mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm； | 16 | 台 |
| 14 | 12u壁挂机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板； 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑(黑/白色)； 3、门板类型：玻璃门； 4、墙柜材料厚度：立柱厚度≥1.0mm、方孔条厚度≥1.2mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm； | 3 | 台 |
| 15 | 单模千兆跳线 | 1、连接器插针类型：陶瓷； 2、插针端面：UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口； 4、连接器回波损耗：单模≥50dB； 5、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB； 6、拔插次数：≥1000次； 7、线缆外径：≥2.0mm(单芯)、≥2*2.0mm(双芯)； 8、护套材质：PVC /LSZH | 30 | 条 |
| 16 | 单模万兆跳线 | 1、连接器插针类型：陶瓷； 2、插针端面：UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口； 4、连接器回波损耗：单模≥50dB； 5、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB； 6、拔插次数：≥1000次； 7、线缆外径：≥2.0mm(单芯)、≥2*2.0mm(双芯)； 8、护套材质：PVC /LSZH | 20 | 条 |
| 17 | 光纤熔接 | 国标 | 170 | 个 |
| 18 | 光纤配线架 | 1、光纤配线架尺寸≥483*300*44.5mm 2、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 3、钢板厚度≥1.0mm 4、安装板材质：铝板黑色喷塑 5、安装高度：1U 6、进线光缆数量：2-4根 7、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 8、配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 | 4 | 个 |
| 19 | 光纤耦合器 | 1、连接器类型：LC-LC； 2、耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管； 3、插入损耗：≤0.3dB/每接口； 4、重复性：≤0.2dB； 5、互换性：≤0.1dB； 6、拔插次数：≥1000次； 7、工作温度：-20～+60℃； 8、储存温度：-20～+60℃； | 90 | 个 |
| 20 | 多媒体教室网络布线及辅材 | 六类网线： 1、护套材质：PVC ； 2、成品外径：6.4±0.2mm； 3、导体：99.99%纯铜 ； 4、导体直径≥23AWG； 5、导体绝缘外径：1.02±0.05mm ； 6、特性阻抗：100±15Ω ； 7、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ； 8、工作电容最大值：≤5.6nF/100m ； 9、单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m ； 10、线对直流电阻不平衡性：≤2.5%。 六类水晶头： 11、水晶头簧片为三叉设计，适用于软线和硬线。 12、六类水晶头采用物理线缆隔离技术，为两件式结构，实现最大限度的线对平衡。 电源线： 13、电源线YJV3*2.5,国标。 线槽： 14、规格≥39*19mm； 15、材质：尼龙塑料；阻燃：阻燃。 扎带： 16、透明尼龙扎带。 标签： 17、标签色带 软管： 18、PVC软管 布线要求： 19、按照实施要求，安装到位，确保物联网专用汇聚设备和物联网专用接入设备到各个教室的物联网网关信息点正常使用，保证智能触摸开关，红外遥控器，智能门锁，情景面板等物联网设备正常运行使用。 | 81 | 间 |

5.4实训室物联改造

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1路智能触摸开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议； 2、支持一路控制； 3、支持单火线供电； 4、适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯； 5、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 6、支持Web端、APP端远程控制开关状态 7、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持在物联网平台设置定时策略，如：晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭； 9、支持在物联网平台设置巡检策略，如：管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,系统可自动进行巡检并生成巡检报告,助力管理人员优化运维管理； | 91 | 台 |
| 2 | 2路智能触摸开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议； 2、支持二路控制； 3、支持单火线供电； 4、适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯； 5、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 6、支持Web端、APP端远程控制开关状态 7、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持在物联网平台设置定时策略，如：晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭； 9、支持在物联网平台设置巡检策略，如：管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,系统可自动进行巡检并生成巡检报告,助力管理人员优化运维管理； | 219 | 台 |
| 3 | 3路智能触摸开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议； 2、支持三路控制； 3、支持单火线供电； 4、适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯； 5、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态； 6、支持Web端、APP端远程控制开关状态 7、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； 8、支持在物联网平台设置定时策略，如：晚上9点自动关闭大楼灯光设备,无需人工手动关闭； 9、支持在物联网平台设置巡检策略，如：管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,系统可自动进行巡检并生成巡检报告,助力管理人员优化运维管理； | 91 | 台 |
| 4 | 智能门锁 | 1、通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输； 2、标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁； 3、刷卡标准：支持RFID/NFC读卡器功能，能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准； 4、钥匙容量：密码+卡≥200组；开锁记录≥100条； 5、外部供电检验：当电池耗尽时可在外部提供5V电源供电(类似充电宝、笔记本usb电源)； 6、记忆功能检验：断电后，设定的密码不会丢失； 7、工作环境：工作温度-10℃~45℃，工作湿度≤93%； 8、通配锁体：6068锁体(适用于木门、室内门)； 9、系统融合：为学生方便进出，支持校园一卡通系统，学生只需要用原有校园卡，就能自动分配到相应权限的教室； | 174 | 台 |
| 5 | 智能门锁(定制) | 1、通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输； 2、标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁； 3、刷卡标准：支持RFID/NFC读卡器功能，能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准； 4、钥匙容量：密码+卡200组；开锁记录：100条； 5、外部供电检验：当电池耗尽时可在外部提供5V电源供电(类似充电宝、笔记本usb电源)； 6、记忆功能检验：断电后，设定的密码不会丢失； 7、工作环境：工作温度-10℃~45℃，工作湿度≤93%； 8、通配锁体：根据学校部分不规则门体定制，厚度小于4CM； 9、系统融合：为学生方便进出，支持校园一卡通系统，学生只需要用原有校园卡，就能自动分配到相应权限的教室； | 119 | 台 |
| 6 | 智能门锁副锁 (定制) | 双开门智能门锁定制副锁，与智能门锁(定制)配对使用。 | 97 | 台 |
| 7 | 红外遥控器(空调) | 1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； 2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； 3、红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管； 4、红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射； 5、标配红外延长线来提高遥控稳定性，可实现1对2控制； 6、自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； 7、低功耗设计，超低功耗设计，待机≤1W，峰值≤5W； | 293 | 台 |
| 8 | 情景面板 | 1、支持433MHZ通信协议； 2、工作类型：回弹式； 3、微能量动能自发电，利用人们手指按开关时的习惯性动作将机械能转化为电能，并发射出射频控制信号，无需电池，无需布线； 4、按键数量：6键； 5、使用寿命≥20万次； 6、控制距离：20m室内，80m室外； 7、工作温度：-20℃~+55℃； 8、支持与照明、空调等各种传感器结合，实现智能化“一键即所见”场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式； | 158 | 台 |
| 9 | 多合一物联网网关(核心产品) | 1、支持三射频设计，支持Zigbee、433、LoRa等三种或以上通信协议同时工作； 2、内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线； 3、RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； 4、支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5、满负荷工作功耗≤10W； 6、工作温度：0~45℃工作湿度(非凝结)：10%~95%； 7、整机最大接入传感器数量≥120个； 8、支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09； 9、SF10/SF11/SF12等扩频因子调节； 10、支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果； 11、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现物联平台； 12、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 13、支持多种类型传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器； | 160 | 台 |
| 10 | 1P20A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 263 | 台 |
| 11 | 1P32A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 73 | 台 |
| 12 | 1P63A智能P空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 15 | 台 |
| 13 | 2P32A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 215 | 台 |
| 14 | 2P32A智能空开 (带漏保) | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 381 | 台 |
| 15 | 2P63A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 15 | 台 |
| 16 | 2P63A智能空开 (带漏保) | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 21 | 台 |
| 17 | 3P32A智能P空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 59 | 台 |
| 18 | 3P63A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 48 | 台 |
| 19 | 3P80A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 17 | 台 |
| 20 | 4P32A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 1 | 台 |
| 21 | 4P32A智能空开 (带漏保) | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 29 | 台 |
| 22 | 4P63A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 11 | 台 |
| 23 | 4P63A智能空开 (带漏保) | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 6 | 台 |
| 24 | 4P80A智能空开 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 7 | 台 |
| 25 | 4P80A智能空开 (带漏保) | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 6、输出电源：2路DC12V可控输出； 7、工作温度：10℃~55℃； 8、工作湿度：0%~95%(非冷凝)； | 6 | 台 |
| 26 | 电源及防浪涌模组 | 1、节能系统配件，作为电源模组，配合物联网空气开关、物联网通讯模组实现与物联网平台的互相联动，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源； 2、额定电流：2.5A(DC12V)； 3、输入电压：AC100V-265V； 4、额定输出电压：DC12V； 5、额定输出电流MAX DC2.5A； 6、防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA； 7、工作环境：-5℃~45℃ ； 8、安装地点海拔：不高于2000m； 9、安装方式：导轨卡口； | 193 | 台 |
| 27 | 空开通信模组 | 1、节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制； 2、工作电压：DC12V； 3、支持双向互联网通讯； 4、工作电压：AC100V~265V； 5、工作环境：-5℃~45℃； 6、安装地点海拔：不高于2000m； | 193 | 台 |
| 28 | 通信线 | 40cm通讯连接线≥38根 | 1 | 套 |
| 29 | 配套玻璃门套(单开) | 按照现场实际尺寸定制，按照智能锁尺寸开槽，符合门锁安装要求，实施过程中如出现损坏，必须按照同等质量及尺寸更换全新玻璃门，包含安装、修复、卫生清理等 | 26 | 套 |
| 30 | 配套玻璃门套(双开) | 按照现场实际尺寸定制，按照智能锁尺寸开槽，符合门锁安装要求，实施过程中如出现损坏，必须按照同等质量及尺寸更换全新玻璃门，包含安装、修复、卫生清理等 | 13 | 套 |
| 31 | 智能门锁配套门体 (双开) | 按照现场实际尺寸定制，钢质门框材料采用≥1.2㎜冷轧钢板，门面≥0.8㎜冷轧钢板，门扇厚度≥5公分，每樘门采用4副合页，包含旧门拆除、安装、门洞修复(含门洞周边墙壁和瓷砖等的修补、包工包料)、卫生清理等 | 8 | 套 |
| 32 | 智能门锁配套门体 (子母) | 按照现场实际尺寸定制，钢质门框材料采用≥1.2㎜冷轧钢板，门面≥0.8㎜冷轧钢板，门扇厚度≥5公分，每樘门采用4副合页，包含旧门拆除、安装、门洞修复(含门洞周边墙壁和瓷砖等的修补、包工包料)、卫生清理等 | 12 | 套 |
| 33 | 智能门锁配套门体 (单开) | 按照现场实际尺寸定制，钢质门框材料采用≥1.2㎜冷轧钢板，门面≥0.8㎜冷轧钢板，门扇厚度≥5公分，每樘门采用4副合页，包含旧门拆除、安装、门洞修复(含门洞周边墙壁和瓷砖等的修补、包工包料)、卫生清理等 | 69 | 套 |
| 34 | 6u壁挂机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板； 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑(黑/白色)； 3、门板类型：玻璃门； 4、墙柜材料厚度：立柱厚度≥1.0mm、方孔条厚度≥1.2mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm； | 20 | 台 |
| 35 | 12u壁挂机柜 | 1、墙柜材质：SPCC优质冷轧钢板； 2、表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑(黑/白色)； 3、门板类型：玻璃门； 4、墙柜材料厚度：立柱厚度≥1.0mm、方孔条厚度≥1.2mm、托板≥1.2mm、冷轧板厚度≥1.0mm； | 3 | 台 |
| 36 | 单模千兆跳线 | 1、连接器插针类型：陶瓷； 2、插针端面：UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口； 4、连接器回波损耗：单模≥50dB； 5、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB； 6、拔插次数：≥1000次； 7、线缆外径：≥2.0mm(单芯)、≥2*2.0mm(双芯)； 8、护套材质：PVC /LSZH | 42 | 条 |
| 37 | 单模万兆跳线 | 1、连接器插针类型：陶瓷； 2、插针端面：UPC端面； 3、连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口； 4、连接器回波损耗：单模≥50dB； 5、重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB； 6、拔插次数：≥1000次； 7、线缆外径：≥2.0mm(单芯)、≥2*2.0mm(双芯)； 8、护套材质：PVC /LSZH | 28 | 条 |
| 38 | 光纤熔接 | 国标 | 400 | 个 |
| 39 | 光纤配线架 | 1、光纤配线架尺寸≥483*300*44.5mm 2、光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 3、钢板厚度≥1.0mm 4、安装板材质：铝板黑色喷塑 5、安装高度：1U 6、进线光缆数量：2-4根 7、进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 8、配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 | 5 | 个 |
| 40 | 光纤耦合器 | 1、连接器类型：LC-LC； 2、耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管； 3、插入损耗：≤0.3dB/每接口； 4、重复性：≤0.2dB； 5、互换性：≤0.1dB； 6、拔插次数：≥1000次； 7、工作温度：-20～+60℃； 8、储存温度：-20～+60℃； | 190 | 个 |
| 41 | 实训室网络布线及辅材 | 六类网线： 1、护套材质：PVC ； 2、成品外径：6.4±0.2mm； 3、导体：99.99%纯铜 ； 4、导体直径≥23AWG； 5、导体绝缘外径：1.02±0.05mm ； 6、特性阻抗：100±15Ω ； 7、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min ； 8、工作电容最大值：≤5.6nF/100m ； 9、单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m ； 10、线对直流电阻不平衡性：≤2.5%。 六类水晶头： 11、水晶头簧片为三叉设计，适用于软线和硬线。 12、六类水晶头采用物理线缆隔离技术，为两件式结构，实现最大限度的线对平衡。 电源线： 13、电源线YJV3*2.5,国标。 线槽： 14、规格≥39*19mm； 15、材质：尼龙塑料；阻燃：阻燃。 扎带： 16、透明尼龙扎带。 标签： 17、标签色带 软管： 18、PVC软管 配电箱： 19、按现场尺寸定制 布线要求： 20、按照实施要求，安装到位，确保物联网专用汇聚设备和物联网专用接入设备到各个教室的物联网网关信息点正常使用，保证智能触摸开关，红外遥控器，智能门锁，情景面板，智能空开等物联网设备正常运行使用。 | 131 | 间 |

## 三、商务条件(以“▲”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

包：1
1、交付地点：福州市闽侯上街联榕路8号
2、交付时间：合同签订后60天内完成交货。
3、交付条件：到货并安装、验收完毕付合同款。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人须在合同签订前，按相关规定向采购人缴交中标金额的5%作为履约保证金。项目交货并验收合格，经正常使用十二个月且无质量及服务问题后，由中标人提出退款申请，采购人在收到中标人退款申请后10个工作日内无息返还履约保证金。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1. 到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。如采购人因为基建施工等原因影响中标人进场安装，采购人应及时通知中标人，完工期可适当顺延。 2.试运行：中标人应对货物的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，转入为期 （15） 天的试运行。试运行结束后，中标人应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。 3.最终验收 采购人在收到中标人的验收申请后（15） 个工作日内，采购人和中标人共同进行设备的验收。采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件于 7 天内免费更换，重新检测并调试清楚后重新提交验收申请。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 全部货物交货经安装调试，并经验收合格后，15个工作日内采购人凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向供应商一次性支付100%的货物价款。 |

8、质量要求、技术服务

8.1中标人所提供的货物必须是厂商原装、全新的正品，符合国家的有关标准。标准：本合同所指的货物及服务应符合合同的技术规格所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

8.2中标人所提供的货物须按相应的国家标准及其特殊要求包装。内外包装的标志编号清晰，标签内容完整（包括产品名 称、生产批号、生产日期、有效期、使用说明、商 标、注意事项、生产企业名 称、地址、电话等）。

8.3中标人所提供的货物均由中标人免费送货至采购人指 定的交货地点。

8.4运输过程中造成的货物损坏、丢失或其它质量问题，其责任和损失由中标人负担。

8.5本合同价为固定价，不受时间、物价升降等因素的影响，中标人需按所报清单上所列品种送货，不准以其它同类型代替。

8.6中标人应在供货同时向采购人提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要中标人才能提供的技术文件，中标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、说明、其他形式的文件资料。

8.7上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行使用、检查、测试、验收的需要的所有内容。

8.8所有中标人提供的技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

8.9所有未列明交付时间的中标人应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给采购人。技术文件未提供给采购人的，视为中标人未完全履行交付义务。

8.10到货后采购人如发现中标人未提供有关文件，可以推迟付款，直至中标人补齐有关文件。

9、包装、装卸和运输

9.1包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

9.2专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

9.3每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名 称、货物名 称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

9.4符合运输要求，保证货物到达目的地时完好，无毁损，包装不回收。在运输过程中造成的产品损失或损坏由中标人负担。

9.5货物、生产、包装、仓储、运输、装卸、保险以及中标人进行安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料）、保障服务等全部费用及税费均包含在本合同价款中。

10、装运单证

采用空运的以下单证原件在到货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天内交给采购人：

10.1中标人提供装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

10.2制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

11、质量保证

11.1各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后3年，在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后2小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若4 小时内无法排除故障，则应先提供同 档次备用产品供采购人使用，其中发生一切费用由中标人承担。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修，且中标人需每年为采购人机修人员免费进行一至两次的维修技术培训，免费保修期结束前一个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物的正常运行。质保期外重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围。

11.2中标人设有维修点和技术服务机构，应提供7×24小时电话响应服务。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

11.3中标人提供培训的，中标人应于货物安装、调试完毕日内，提供现场操作、维护培训服务，培训人数3人 以上，达到用户操作人员熟练操作为止。

11.4在质保期间所有设备的检定或校准费用均由中标人承担。

11.5其他约定：自验收之日起一年，中标人需安排至少一名专业技术人员在我校提供驻场服务，工作日正常上下班，负责咨询、培训、设备维护、维修和更换零部件等服务。

12、知识产权

12.1中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用；如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

12.2中标人为执行本合同而提供的技术资料、软件，采购人有权进行使用，中标人不得主张任何费用。

13、知识产权

13.1中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用；如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

13.2中标人为执行本合同而提供的技术资料、软件，采购人有权进行使用，中标人不得主张任何费用。

14、产权与风险转移

合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

14.1中标人交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由中标人承担。

14.2货物的产权以及损坏、灭失的风险在货物通过验收并交付使用前归属于中标人，在货物通过验收并交付使用时起由中标人转移至采购人。

14.3产权和风险的转移，不影响因中标人履行义务不符合约定，采购人要求其承担违约责任的权利。

15、检验与测试

15.1交货时，中标人应就制造商货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验。

15.2采购人或其代表有权检验和测试货物，以确认货物是否符合要求，由此产生的费用由中标人承担。检验和测试的内容、时间与地点由采购人确定，采购人将及时以书面形式把进行检验和测试的内容、时间、地点以及采购人代表的身份通知中标人。

15.3如果任何被检验或测试的货物不能满足要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标人应更换被拒绝的货物，以满足要求。

15.4本“检验与测试”的有关条款不能免除中标人在本合同项下的保证义务或其它义务。

16、保密

16.1未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本合同提供的条文、规格、计划、资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

16.2除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是采购人的财产。如果采购人有要求，中标人在收到采购人的要求后10日内应将这些物件及全部复制件还给采购人，不得留存任何备份。

16.3中标人违反本保密条款的，应支付合同总金额 5 %的违约金，并赔偿由此给采购人造成的任何损失。本条款在本合同履行期间至履行结束后均有效。

17、违约责任

17.1交货不符合约定或存在缺陷的

中标人对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，采购人可根据本合同有关质量保证或检验、验收的规定，选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

17.1.1采购人要求退货并解除合同的，中标人应承担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用，且还应向采购人支付合同金额  5 %的违约金。

17.1.2中标人收到采购人书面索赔通知后  5  天内，未给采购人答复的，视为索赔已被中标人接受。采购人将有权从中标人履约保证金中扣除相关索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

17.2逾期交货及逾期付款的赔偿

17.2.1除不可抗力因素外，如果中标人不能按照合同规定的时间交付和提供服务，应及时以书面形式将逾期的事实、可能逾期的时间和原因通知采购人。采购人收到中标人通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取逾期赔偿费，逾期赔偿费的金额为采购人所遭受的所有损失。采购人在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除逾期违约金，违约金按未交付货物价款的  1  ％/天计算，逾期期限一旦达到 30天，采购人有权解除合同，且中标人仍应按合同约定支付违约金。违约金的支付不影响采购人向中标人要求损害赔偿。

17.2.2中标人未按约定提供售 后服务、购买保险或给第三方造成损害的：

17.2.2.1如果中标人未能按照合同约定的时间提供售 后服务的，每逾期1天，中标人应向采购人支付合同总额  2  ％的违约金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

保修期内，中标人未尽保修义务的，采购人可自行寻求解决，中标人应承担自采购人提出故障申告至采购人自行解决相应故障期间内的违约金并赔偿采购人损失，采购人由此产生的费用，由中标人承担。

17.2.2.2如果中标人未按约定购买保险的，除应继续履行购买保险的义务外，还应按照本合同总额的  5  %支付违约金。

17.2.3采购人逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 0.5 ％支付逾期付款违约金。

17.3.因中标人管理不当，致使货物的生产、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试及验收过程中导致第三方权益受损的（如安全事故），中标人除应赔偿第三方相应的损失外，还应向采购人支付本合同总额  5  %的违约金。

17.4.产品在安装及后续运行过程中，若因为产品质量问题导致人员受伤，相关责任由中标人承担，若因此造成采购人损失的，采购人有权向中标人要求赔偿（包括但不限于赔偿损失、诉讼费、律师费等）。

18、不可抗力

18.1签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件, 诸如战争、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动等。

18.2受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。但遭受不可抗力的一方应在不可抗力消除后的次日立即恢复履行。

19、合同终止

19.1合同自然终止

19.1.1甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

19.1.2产品发生重大质量事故。

19.1.3产品批准文号被吊销。

19.1.4财政部门款项不到位。

19.1.5国家政策发生改变。

因上述19.1.2、19.1.3款致使合同终止的，中标人应承担相应责任。因上述19.1.4、19.1.5款致使合同终止的，双方均不负任何责任。

19.2违约违规终止合同

若中标人存在下列违约情形，在采购人对中标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人还可向中标人发出书面的违约通知书，单方终止部分或全部合同：

19.2.1如果中标人未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同第十四条有关逾期交货的条款）；

19.2.2如果中标人未能履行合同规定的其它任何义务，经一次书面催告后5天内还是未能履行的；

19.2.3因产品质量原因导致合同无法继续履行（参见本合同第十四条的规定）。

19.3如果中标人在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，用不正当手段影响采购人采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害采购人利益、干扰采购人、 评委、招标人的招标、评标等行为的，本合同无效，给采购人造成损失的，应承担损害赔偿责任。

19.4因中标人破产而终止合同

如果中标人破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人，提出终止合同而不给中标人补偿。该合同的终止将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

20、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购人所在地 有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他:

2.1中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场,清理妥当,费用由中标人负责。

2.2本项目不允许中标人以任何名义和理由在中 标后将中标项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包,在履行合同过程中如有发现,采购人有权单方终止合同,并没收履约保证金。视为中标人违约,中标人违约对采购人造成的损失的,需另行支付相应的赔偿,并追究相关法律责任。

2.3本招标文件未明确的其它约定事项或条款,待采购人与中标人签订合同时,由双方协商订立。

2.4注：本招标文件第五章“三、商务条件”均为实质性要求，各投标人须完全响应。

# 第六章 政府采购合同(参考文本)

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：(采购人全称)

乙方：(中标人全称)

根据招标编号为            的(填写“项目名称”)项目(以下简称：“本项目”)的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□(按照实际情况编制填写需要增加的内容)。

2、合同标的

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写:             元(￥              )。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间:                    ；

4.2交付地点:                    ；

4.3交付条件:                    。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：(按照招标文件规定填写)。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等)。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：(按照招标文件规定填写)。

9、合同有效期

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

10、违约责任

(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：(按照实际情况编制填写)。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：(按照实际情况编制填写)。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：(按照实际情况编制填写)。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

(按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定)。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式(填写具体份数)份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执(填写具体份数)份，送(填写需要备案的监管部门的全称)备案(填写具体份数)份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□(按照实际情况编制填写需要增加的内容)。

(以下无正文)

甲方:                                 乙方：

住所:                                 住所：

单位负责人:                           单位负责人：

委托代理人:                           委托代理人：

联系方法:                             联系方法：

开户银行:                             开户银行：

账号:                                 账号：

签订地点:

签订日期:   年   月   日

# 第七章 投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

编制说明

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                    中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件