福州职业技术学院热水器采购项目网上竞价公告

一、网上竞价邀请函

福建省博益招标代理有限公司受委托采用网上竞价采购方式组织实施本次货物和服务的采购，现邀请合格的供应商参加网上竞价。

1、竞价编号：BYJ-FJNX2012057

2、项目名称：热水器采购项目

3、竞价采购货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“竞价采购货物一览表”

4、下载竞价采购文件时间：2012年9月27日始

5、竞价采购文件售价：50元人民币/本，售后不退。

6、下载竞价文件及上传报价文件网址： www.boyibid.com

7、报价截止时间：2012年9月29日09：00

8、报价文件应按福建省博益招标代理有限公司网上竞价采购文件的报价格式填写，并按网上报价要求上传（应由报价人代表签字并加盖报价单位公章后扫描上传），未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。

9、联 系 人：林志玉、郑韶钦

地    址：福州市北环西路392号左海科技大厦A区8楼
      联系电话：0591－83020202-801/806   0591－87872060（传真） 
      网  址：http://www.boyibid.com       电子信箱：fjboyi@vip.163.com
      保证金收退联系人：吴小姐        电话：0591-83020202

开户名称：福建省博益招标代理有限公司
      开户银行：中国民生银行福州鼓楼支行

账    号：1507 0142 1000 2888

二、竞价采购货物及要求一览表

金额单位：元人民币

| 合 同 包 | 品 目 号 | 货物 名称 | 型号及技术规格要求 | 数量 | 最高限价单价 | 最高限价总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 壁挂式热水器 | 一、技术参数： 1、投标产品必须在节能清单目录内； 2.容积：50L； 3.额定电压/频率：220V/50Hz； 4.最大功率1500W-1700W； 5.机身要有防电墙的标志和组成部件；防电墙装置配有安全指示灯，当出现漏电等情况时指示灯亮，发出安全警示； 6.带有排污口：方便内胆排污清洗、方便更换镁棒； 7.机械式旋钮开关，开机调温，节能省电（符合现有国家有关部门规定的能耗标准）；由于安装空间限制，旋钮开关须正面安装，方便学生操作； 8.超长低热负荷发热管； 9.加厚聚氨酯整体发泡技术； 10.内胆：要求内胆能抗爆、抗溶、抗酸、抗震，使用寿命长，经久耐用； 11.多重安全保护装置：采用防干烧、防超温、防漏电、防超压、防潮、防溅等多重保护装置；IPX4级防水，安全有保证； 12.资质：产品制造商通过ISO9001-2008系列质量认证； 13.投标产品通过保险公司承保。 14．推荐品牌：海尔、美的、樱花。 二、招标要求： 1、本次采购项目为福州职业技术学院电热水器采购，要求投标人必须具有独立法人资格，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。投标设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等。)。提供的货物须具备可靠的性能。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。设备的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。 2、本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品报价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 3、投标人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、验收、人员培训、税金、清理卫生等一切费用。 4、交货、安装调试时间：自《中标通知书》发出之日起3个工作日内签订合同，并于合同签订后在3天内由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试，严格按照提供的安装调试施工组织设计方案和进度计划表进行施工组织，经最终验收合格后，交付采购人使用。 5、交货地点：福州职业技术学院（具体按用户指定地点） 6、售后服务故障维修及质保期承诺：至少有5年免费保修期，在保修期头三个月内出现质量问题应在30天内更换新机，否则按违约处理。提供终身维修服务。保修期内出现故障，应在一周内完成维修工作，并按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。在质量保证期内仪器设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后1小时内答复，4小时到达采购人现场进行免费维修；如属硬件故障原因而且8小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。 7、验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准）、等有关部分内容及样品进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。 8、中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。 9、付款方式：货到安装、调试、验收合格后，采购人对中标人提交的验收交接单和发票经审核无误后支付合同货款的90%，设备正常运行十二个月后无质量及服务问题一周内一次性付清余款10%。 10、中标投标人不得分包、转包他人，若发现分包、转包，采购人有权终止协议,并由中标人承担相关责任，同时由下一顺序的中标候选人递补中标。 11、中标人延期交货1天需按迟交货物金额的2%支付违约金。如果中标人未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期 1天的，中标人应向招标人支付500元违约金，若因此给招标人造成损失的，中标人还应赔偿招标人所受的损失。 12、本次招标项目不接受联合体方式投标。 | 150台 | 950元 | 142500元 |
| 采购单位：福州职业技术学院 |
| 其他注意事项： （1）竞价人按合同包进行报价，对同一合同包内所有品目号内容报价时必须完整，授标以合同包为单位。 （2）竞价人应在报价文件中列明所投产品的货物名称、品牌、产地、型号及技术规格、数量、单价和合价等。 （3）竞价人的报价应包含与该项目设备的制造、包装、保险、安装、调试、验收、人员培训、检验、维保、税金、服务费等一切费用。 （4）未按上述要求视为无效报价。 |

三、竞价须知

1、参与报价的供应商需提供经年检有效的企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、网上报价承诺书（格式见福建省博益招标代理有限公司网站http://www.boyibid.com “服务专区”）、报价代表人的法定代表人授权书向福建省博益招标代理有限公司备案（以上文件均需加盖公章）。

2．报价人报价的货物必须完全符合“竞价采购货物一览表”的需求，并严格按照网上竞价要求在报价文件的“报价一览表”中对货物（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价），若照抄竞价文件技术要求，出现可选性报价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金不予退还，并按相关规定给予处罚。

3、报价人提供的产品必须是原装正品，若提供非原装正品货物，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

4、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）要求，本次采购的货物为本国产品，不接受进口产品参与竞价（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。经审批允许进口产品报价的项目除外）。

5、计算机、显示器、打印机、空调、热水器等九类产品为政府强制采购节能产品，竞价产品必须是财政部、国家发展改革委员会最新发布的《节能产品政府采购清单》内产品，需提供中国政府采购网站上下载打印《节能产品政府采购清单》，并标注所投产品在清单上的位置。否则其竞价无效。

6、报价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，报相关部门按规定给予处罚，且其竞价保证金不予退还。

7、成交人应在领取成交通知书时递交与网上报价文件内容一致的书面文件一式二份[须加盖报价单位公章并有法定代表人（或授权代表）签字]。

8、报价人须提交竞价保证金人民币壹仟肆佰元整，各报价人应于报价截止日前一天将保证金汇入福建省博益招标代理有限公司账户(以福建省博益招标代理有限公司开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为报价文件的组成部分之一； 
    ⑵保证金用于保护本次竞价免受报价人的行为而引起的风险； 
    ⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交； 
    ⑷未按规定提交竞价保证金的报价，其报价将被视为无效； 
    ⑸未成交的报价人的保证金，在竞价结束后提供“收回投标保证的函”（ 格式见福建省博益招标代理有限公司网站“服务专区”）予以无息退还。 
    ⑹成交报价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建省博益招标代理有限公司提供政府采购合同、采购人验收凭证及“退还投标保证的函”，以原提交方式予以无息退还； 
    ⑺报价人在报价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，成交报价人未在合同期内按照约定供货安装、未按合同约定及竞价采购文件要求提供售后服务的，其保证金将不予退还。

9、无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部有关费用。

10、其它要求

（1）竞价人所竞价的货物应在其营业范围内。

（2）报价人应根据竞价文件的技术、售后服务要求条款，在报价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数、售后服务，承诺质量保证期、交货期。供应商可在售后服务承诺中提出更优的售后服务，但是不作为中标的条件。

（3）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

四、签订合同、交货时间、交货地点

在《成交通知书》发出后，根据采购人要求在规定时间内签订合同，并按合同送货至指定地点安装调试完毕。

五、报价文件应包括以下内容

1、竞价承诺书

2、报价一览表

3、售后服务承诺

附：《节能产品政府采购清单》（属于强制采购节能产品的必须提供，并标注所投产品在《清单》上位置）。

▲以上必须按本竞价采购文件“附件一”的格式填写，未按格式要求填写的，其报价无效。

六、竞价准则

1、福建省博益招标代理有限公司根据采购人提出的需求（详见竞价采购货物一览表）在 福建省博益招标代理有限公司网（http://www.boyibid.com）和中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)上公示二个工作日，同时报价人通过福建省博益招标代理有限公司网站按竞价文件要求在最高限价以下按合同包进行竞价。

2、根据《福建省财政厅关于省级网上竞价采购办法的补充通知》（闽财购【2008】18号），每个品目号报价必须低于最高限价的3%，否则视为无效报价。在全部满足技术指标、供货期、售后服务需求前提下，按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）。

3、根据闽财购〔2008〕31号、〔2010〕18号文要求，同一合同包内节能、减排、环境标志（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品）优先采购，报价时需提供有效证明文件，符合竞价文件要求情况下，给予报价10%的价格扣除。

七、竞价结果确认及公告

1、网上竞价公告期满，福建省博益招标代理有限公司将竞价结果以传真方式交采购单位确认。采购单位确认竞价结果后，福建省博益招标代理有限公司将竞价结果在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)上公告，同时向成交报价人发出《成交通知书》，采购结果公告不少于一个工作日。

2、网上竞价公告期满，若无两个（含）以上供应商参与报价，网上竞价无效，福建省博益招标代理有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位应调整采购需求后再进行网上竞价。

附件：网上竞价报价文件（格式）、合同范本（格式）

福建省博益招标代理有限公司

2012年9月27日