2016年“打非治违”专项行动安全隐患排查发现问题与整治措施

根据“打非治违”专项行动的范围和工作重点，结合学院的具体工作实际，组织学院开展活动，现将安全隐患排查发现的问题，归纳如下：

一、隐患排查发现存在问题

1.消防栓被遮挡。如3#和4#公寓楼门口消防栓被绿化植物、荒草严重遮挡（附图）；

2.田径场西北侧荔枝园地面修整施工中，违规将消防栓出水口封堵，应立即恢复（附图）；

3. 7#楼消防通道口堆放大量的杂物（附图）；

4.2#公寓楼东侧消防紧急疏散通道门口堆放建筑材料（附图）；

5.田径场单杆体育等器械部分固定件锈蚀、松动、摇晃严重，需要组织维修保养（附图）；

6.1#公寓楼东北侧消防通道铁门被锁止，应立即开启，保持畅通（附图）；

7.南北两区公寓走廊通道栏杆未设置悬挂“严禁攀爬栏杆”警示牌（附图）；

8.南北两区电动自行车充电处部分电源插座和保险丝破损和熔断，电源线裸露（附图）；

9.8#楼底下车库入口处铸铁沟盖破碎缺失严重，车辆入库存在安全隐患（附图）；

10.8#地下车库消防栓处堆放大量的杂物（附图）；

11.8#地下车库消防疏散指示标志人为破坏严重造成破损、缺失严重（附图）；

12.个别楼宇学生依然存在擅自从宿舍牵拉电源才插排供电动车充电；

13.2#教学楼门口长期存在擅自牵拉电源插排、随意放置在走廊通道口，供三轮车充电（附图）；

14.各超市门口日常堆放大量的纸质包装箱，存在火灾安全隐患（附图）；

15.学院3个校区室外消防栓大量的消防栓存在严重的锈蚀、橡皮老化失密，存在失控失灵问题，急需更换（附图）；

16.公寓楼架空层和疏散通道散落大量的废旧自行车，影响紧急疏散，急需搬离疏通通道（附图）；

17.北区学生创业园通道散落废旧桌椅等杂物（附图）；

18.学生随意使用电源线从“盛夏工作室”创业园电源牵引到6#-116宿舍，存在用电安全隐患（附图）；

19.保洁工把室内消防栓作为垃圾袋存放处（附图）；

20.教学和行政辅助楼宇钢化玻璃门更换后，未张贴“防撞条”标识（附图）；

21.各常闭消防门闭门器缺失、脱落等损坏（附图）；

22.食堂大功率电器设备要控制在核定的电量范围内，严控超负荷无限增加厨具设备，确保用电安全；

23.学生公共门口时常停放各种车辆，存在疏散安全隐患（附图）。

二、整治措施

1.将排查中发现的安全隐患进行分析，分清部门职责，进行项目通报，并督促跟踪整改。

2.要求各相关职能部门针对上述隐患整改项目，要以图文资料予以佐证。

3.整改完毕后，及时将资料送保卫处汇总归档。

保卫处

2016年9月23日