# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

### 项目名称：福州职业技术学院物业管理服务项目

### 备案编号：CGXM-2024-350101-03911[2024]02066

### 项目编号：[350101]FZJYZX[GK]2024020

### 采购人：福州职业技术学院

### 代理机构：福州市公共资源交易服务中心

### 编制时间：2024年08月

## 第一章 投标邀请

福州市公共资源交易服务中心 采用公开招标方式组织 福州职业技术学院物业管理服务项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：CGXM-2024-350101-03911[2024]02066

### 2、项目编号：[350101]FZJYZX[GK]2024020

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：无

节能产品：无

环境标志产品：无

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(登陆福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福州职业技术学院

地址： 福州市闽侯上街联榕路8号

邮编： 350108

联系人： 叶宁静

联系电话： 83760867

### 12、代理机构：福州市公共资源交易服务中心

地址： 福州市仓山区南江滨西大道199号福州市城市规划展示馆三楼

邮编： 350018

联系人： 曾洁

联系电话： 系统问题400-161-2666，采购文件咨询88083793，评审咨询83355031

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福州市公共资源交易服务中心

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 16,906,440.00

采购包最高限价（元）: 16,906,440.00

采购包保证金金额（元）: 0.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 3.00 | 16,906,440.00 | 年 | 物业管理 | 否 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福州市公共资源交易服务中心 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福州市财政局 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目不收取代理服务费 (2)其他： 无 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件 无 的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 无 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福州市公共资源交易服务中心 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福州市公共资源交易服务中心 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福州市公共资源交易服务中心 将顺延投标截止时间及开标时间， 福州市公共资源交易服务中心 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福州市公共资源交易服务中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福州市公共资源交易服务中心 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福州市公共资源交易服务中心 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福州市公共资源交易服务中心 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福州市公共资源交易服务中心 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福州市公共资源交易服务中心 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福州市公共资源交易服务中心 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福州市公共资源交易服务中心 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福州市公共资源交易服务中心 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福州市公共资源交易服务中心 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福州市公共资源交易服务中心 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福州市公共资源交易服务中心 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福州市公共资源交易服务中心 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福州市公共资源交易服务中心 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福州市公共资源交易服务中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福州市公共资源交易服务中心 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福州市公共资源交易服务中心 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福州市公共资源交易服务中心 提出询问， 福州市公共资源交易服务中心 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福州市公共资源交易服务中心 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福州市公共资源交易服务中心 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福州市公共资源交易服务中心派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福州市公共资源交易服务中心的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福州市公共资源交易服务中心 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福州市公共资源交易服务中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由 福州市公共资源交易服务中心 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福州市公共资源交易服务中心 统一对外发布。

②对 福州市公共资源交易服务中心 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |
| 4 | 情形4 | 投标人未按照招标文件要求制作投标文件的视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | （1）最低评标价法时按以下规则执行：本文件的招标内容及要求中“二、技术和服务要求”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求”，不符合则投标无效。（2）综合评分法时按以下规则执行：本文件的招标内容及要求中“二、技术和服务要求”，其条款内容中以“★”标示的内容或以文字指明不可负偏离的内容，即为不允许负偏离的实质性要求，不符合则投标无效。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | （1）最低评标价法时按以下规则执行：本文件招标内容及要求中"三、商务条件”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求” ，不符合则投标无效。（2）综合评分法时按以下规则执行：本文件招标内容及要求中"三、商务条件”，以“★”标示的内容或以文字指明不可负偏离的内容，即为不允许负偏离的实质性要求，不符合则投标无效。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福州市公共资源交易服务中心 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为15.0000分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

技术项（F2×A2）满分为70.0000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 运营管理方案 | 4.0000 | 根据投标人结合本项目提供的运营管理方案进行评分，至少包含：运营管理模式的特点、重点和难点、整体目标、服务理念、服务思路、采取措施方案、解决问题办法、服务预期效果等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的运营管理服务要求，完全满足且优于项目需求的，得4分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的运营管理服务要求，完全满足项目需求的，得3.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的运营管理服务要求，基本满足项目需求的，得3.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分4分。 |
| 团队管理方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的团队管理方案进行评分，至少包含：管理规章制度、管理组织机构岗位职责、考勤打卡设备管理、为完成服务目标而设定的绩效管理与考核、防止员工流失措施等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的团队管理服务要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的团队管理服务要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的团队管理服务要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 保洁服务方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的保洁服务方案进行评分，至少包含：机械配置、保洁服务的标准、校园环境区域、楼宇（含行政教学和学生公寓等）公共区域和卫生间的卫生保洁服务、会议室和会堂的卫生保洁、公共教室和配电房等卫生保洁服务的等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的保洁服务要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的保洁服务要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的保洁服务要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 垃圾处理方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的垃圾处理方案进行评分，至少包含：垃圾处理设备配置、垃圾分类宣传教育培训、督导实施、垃圾收集、分类、清运等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的垃圾处理要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的垃圾处理要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的垃圾处理要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 消杀服务方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的消杀服务方案进行评分，至少包含：消杀服务策略、虫害防治计划、卫生消杀计划等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的消杀服务要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的消杀服务要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的消杀服务要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 教学实训和行政辅助楼宇管理方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的教学实训和行政辅助楼宇管理方案进行评分，至少包含：楼宇管理、运行服务、安全防范、楼厅值班、资产保护、秩序维护、日常巡查、清楼熄灯、报修小修等内容。方案完整科学，符合项目实际，可操作性强的得3分；方案基本完整，符合项目实际，具备操作性的得2.8分；方案一般可行，能基本满足采购需求和项目实施的得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 学生公寓管理方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的学生公寓管理方案进行评分，至少包含：学生公寓管理、学生公寓服务、卫生评比与安全检查、人员进出管理、学生报修流程等内容。方案完整科学，符合项目实际，可操作性强的得3分；方案基本完整，符合项目实际，具备操作性的得2.8分；方案一般可行，能基本满足采购需求和项目实施的得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 会务服务方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的会务服务方案进行评分，至少包含：会务接待、会场布置、会务服务制度等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的会务服务要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的会务服务要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的会务服务要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 应急处理预案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的应急处理预案进行评分，至少包含：台风和洪涝等自然灾害、突发性事件、停电停水、电梯困人等的应急处理，人员调动和安排、物资和设备配置、应对措施和解决办法等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的应急处理要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的应急处理要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的应急处理要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 重大活动保障服务方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的重大活动保障服务方案进行评分，至少包含：校园大型活动、重要会议、视察检查等服务方案，工作范围和内容、人员调动和安排、物资和设备配置等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的重大活动保障服务要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的重大活动保障服务要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的重大活动保障服务要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 设施设备维护保养与维修管理方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的设施设备维护保养与维修管理方案进行评分，至少包含：楼宇设施设备、校园路灯和室内照明、水电管网、供电和用水设备、场地场所和道路步道楼道、天花板和墙壁和玻璃幕墙、 维护和保养管理上的重点和难点、设施设备管理、问题处置办法和应对措施、保养和维修管理规范和服务流程等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的设施设备维护保养与维修管理要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的设施设备维护保养与维修管理要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的设施设备维护保养与维修管理要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 节能减排管理方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的节能减排管理方案进行评分，至少包含：校园用电用水节约管理、配电房和泵房管理，所有楼宇日常节能减排管理、楼外公共区域日常节能减排管理、用电节能管理和用水管网节能减排管理等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的节能减排管理要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的节能减排管理要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的节能减排管理要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 新旧物业服务交接方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的新旧物业服务交接方案进行评分，至少包含：档案、办公场所、物料仓库、值班室、公共财产及设施设备的交接手续、工作流程、组织实施等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的新旧物业服务交接要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的新旧物业服务交接要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的新旧物业服务交接要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 人员培训方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的人员培训方案进行评分，至少包含：人员招聘，员工培训制度、培训计划、培训方式、培训内容、培训师资安排，以及物业员工素质提升、提高人员服务质量等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的人员培训要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的人员培训要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的人员培训要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 物业资产档案管理方案 | 3.0000 | 根据投标人结合本项目提供的物业资产档案管理方案进行评分，至少包含：资产使用及管理、资产档案建立、档案管理制度等内容。方案合理，内容详细，符合本项目物业特性的物业资产档案管理要求，完全满足且优于项目需求的，得3分；方案较合理，内容较详细，符合一般物业的物业资产档案管理要求，完全满足项目需求的，得2.8分；方案不够合理，内容较简单，基本符合一般物业的物业资产档案管理要求，基本满足项目需求的，得2.6分；未提供相关内容或方案存在明显问题不可行的得0分。 满分3分。 |
| 项目经理 | 1.0000 | 投标人拟派驻本项目的项目经理满足 ：（1）具备4年及以上非住宅类物业项目经理岗位工作经验的，得1分，须提供劳动合同复印件等相关材料作为工作经验证明材料，未提供或不符合要求的不得分。投标文件中须提供身份证复印件、投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料。工作经验证明材料均加盖投标人公章，不满足或未提供的相应部分不得分，未提供身份证复印件、社保证明材料的则本评分项不得分，此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。满分1分。 |
| 经理助理 | 1.0000 | 投标人拟派驻本项目的经理助理满足 ：（1）具备4年及以上非住宅类物业项目部门主管及以上岗位工作经验的，得1分，须提供劳动合同复印件等相关材料作为工作经验证明材料，未提供或不符合要求的不得分。投标文件中须提供身份证复印件、投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料。工作经验证明材料均加盖投标人公章，不满足或未提供的相应部分不得分，未提供身份证复印件、社保证明材料的则本评分项不得分，此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。满分1分。 |
| 楼宇主管 | 2.0000 | 投标人拟派驻本项目的楼宇主管满足：（1）具有本科及以上学历得1分，须提供毕业证书复印件和中国高等教育学生信息网（学信网）https://www.chsi.com.cn的《教育部学历证书电子注册备案表》或认证报告查询页面截图，截图须能看到网址的，未提供或不符合要求的不得分。（2）具有红十字会颁发的救护员证书，须提供有效的证书复印件的，得1分，未提供或不符合要求的不得分。投标文件中须提供身份证复印件、投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料。证书证明材料均加盖投标人公章，不满足或未提供的相应部分不得分，未提供身份证复印件、社保证明材料的则本评分项不得分，此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。满分2分。 |
| 保洁主管 | 2.0000 | 投标人拟派驻本项目的保洁主管满足：（1）具有本科及以上学历得1分，须提供毕业证书复印件和中国高等教育学生信息网（学信网）https://www.chsi.com.cn的《教育部学历证书电子注册备案表》或认证报告查询页面截图，截图须能看到网址的，未提供或不符合要求的不得分。（2）具备4年及以上物业项目保洁主管岗位工作经验的，得1分，须提供劳动合同复印件等相关材料作为工作经验证明材料，未提供或不符合要求的不得分。投标文件中须提供身份证复印件、投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料。证书、工作经验证明材料均加盖投标人公章，不满足或未提供的相应部分不得分，未提供身份证复印件、社保证明材料的则本评分项不得分，此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。满分2分。 |
| 工程主管 | 2.0000 | 投标人拟派驻本项目的工程主管满足：（1）具有本科及以上学历得1分，须提供毕业证书复印件和中国高等教育学生信息网（学信网）https://www.chsi.com.cn的《教育部学历证书电子注册备案表》或认证报告查询页面截图，截图须能看到网址的，未提供或不符合要求的不得分。（2）具有人社（劳社或人事）政府部门颁发的有效的工程师证书（专业为电气类或机电类或给排水相关专业）的，得1分。须提供有效的证书复印件的，未提供或不符合要求的不得分。投标文件中须提供身份证复印件，投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料。证书证明材料均加盖投标人公章，不满足或未提供的相应部分不得分，未提供身份证复印件、社保证明材料的则本评分项不得分，此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复。满分2分。 |
| 信息化管理投入 | 4.0000 | 投标人根据本项目信息化管理要求投入能实现以下功能的物业管理相关软件：①保洁管理功能②物业设施设备运行维护管理功能③设施设备报修功能④用户服务与投诉处理功能且承诺投入本项目使用的，每提供1项得1分，注：①软件著作权为投标人自有的，须提供软件著作权登记证书（登记人为投标人）和中标后应用于本项目的承诺函。②软件为外购的，须提供购买合同（出售方须为原始软件著作权登记人）、正式发票（开票单位须为原始软件著作权登记人）、原始软件著作权登记证书（登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致）和中标后用于本项目的承诺函。投标人须在投标文件技术部分中提供承诺函并加盖投标人公章，未提供承诺函或承诺不符合要求的不得分。满分4分。 |
| 增值服务1 | 3.0000 | 投标人承诺中标后在进场前安排本项目所有员工进行一次健康检查的，得3分。投标人须在投标文件技术部分提供专项承诺函，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺不符合要求的不得分。满分3分。 |
| 增值服务2 | 3.0000 | 投标人承诺中标后每半年组织一次安全隐患排查，排查范围包括房屋建筑、供电、给排水等设备设施，并形成安全隐患清单及整改措施的，得3分。投标人须在投标文件技术部分提供专项承诺函，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺不符合要求的不得分。满分3分。 |
| 增值服务3 | 3.0000 | 投标人承诺中标后每年组织≥1次防台风、防汛演练、消防演练（配合学校保卫处）活动，活动需提前报采购人审定通过后方可开展的，得3分。投标人须在投标文件技术部分提供专项承诺函，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺不符合要求的不得分。满分3分。 |
| 增值服务4 | 3.0000 | 投标人承诺中标后在采购人须完成紧急、重大活动时，投标人应无条件服从采购人需要及时增加人力和设备投入补给，加班保障，确保重大活动顺利进行的，得3分。投标人须在投标文件技术部分提供专项承诺函，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺不符合要求的不得分。满分3分。 |

商务项（F3×A3）满分为15.0000分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 质量管理体系认证 | 1.0000 | 投标人通过质量管理体系认证，并在认证有效期限内的得1分。须提供证书复印件，并加盖公章。不满足或未提供的不得分。 |
| 职业健康安全管理体系认证 | 1.0000 | 投标人通过职业健康安全管理体系认证，并在认证有效期限内的得1分。须提供证书复印件，并加盖公章。不满足或未提供的不得分。 |
| 环境管理体系认证 | 1.0000 | 投标人通过环境管理体系认证，并在认证有效期限内的得1分。须提供证书复印件，并加盖公章。不满足或未提供的不得分。 |
| 业绩 | 5.0000 | 根据投标人提供的，自2021年1月1日至投标截止时间止(完成日期以验收报告上注明的为准)，已完成的非住宅类物业管理服务项目的业绩（服务内容至少包含卫生保洁、楼宇管理、学生公寓管理、会务服务、水电维护管理、设备设施日常维修等其中任意四项）每提供1份，得1分，满分5分。投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件为评分依据，不满足或未提供则不得分。投标人必须对业绩项目材料进行合理编号，将所有材料清晰条理整理排序，评标委员会将仅对前5份业绩项目材料进行评审，其余多提供的业绩项目材料将不纳入评审范围。 |
| 合法经营 | 3.0000 | 投标人满足参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的前提下，参加政府采购活动前三年内未有其它被物业服务行政主管部门行政处罚的得3分，否则不得分。注：须提交在参加政府采购活动前三年内未被物业行政主管部门行政处罚的承诺书（承诺书格式自拟），供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。 满分3分。 |
| 公众责任险 | 4.0000 | 投标人承诺中标后，在合同期内，为本项目及其投入的物业人员购买公众责任保险：（1）办理投保额总额≥300万元的公众责任险（须包括物业管理相关责任条款）的，得2分；（2）办理投保额总额≥500万元的公众责任险（须包括物业管理相关责任条款）的，得4分；其余不得分。投标人须在投标文件商务部分提供专项承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟，未提供承诺函或承诺不符合要求的不得分。满分4分。 |

※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

（3）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1、全面负责采购人学校围墙范围内（含职教基地和校门口）的物业管理服务，校园建筑面积约259383.62㎡。其中建筑物27座（含教学楼11栋、公寓楼16栋，不含健身馆及2座食堂）、构筑物3座（桥梁2座、独立电房1座），以及地面、空间设施设备和河岸等。

食堂、超市等商业经营场所、学生创业园室内，以及采购人已经另行委托管理服务项目内容除外。

2、本项目服务期限为合同签订之日起3年（一签3年）。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

本项目合同包1技术和服务要求全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即均为不允许负偏离的实质性要求。

一、总体要求

中标人物业服务管理人员配置充足，服装和仪容规范；配足物业服务与管理所需的硬件和软件设施设备；按规范和学校的要求服务到位、管理到位、保障到位，加强水电管理，整理和利用好综合管网图，并做好物业资产管理；切实加强物业相关的安全管理，承担物业服务与管理人员的一切安全责任，以及承担因管理不善产生后果的全部责任。物业运营独立核算，自负盈亏，不得分包、转包或变相转包（委托电梯维保、地方垃圾转运除外），不得以分公司名义开具发票。

二、服务管理内容

（一）校园环境卫生保洁

1.校园公共场所

校园围墙内和校门口的所有公共区域清洁卫生和环境整理，含校园绿化的树木自然落叶、落地枯枝、石块等垃圾，不含绿化修剪养护产生的枝叶和草。

2.楼宇卫生保洁

行政办公、教学实训楼、图书馆、学生公寓和配电房等建筑物、构筑物的公共场所卫生保洁。包含校领导和中层干部正职的办公室、所有的多媒体公共教室、会议室、地下室等卫生保洁。

学生公寓楼的寝室、教学实训楼的实训实验室、二级学院会议室，行政及其他的办公室，图书馆阅览室和各层书库除外。

3.楼宇外墙清洁

玻璃幕墙、玻璃门窗，以及屋面、天沟、出檐顶面空调架等等。

（二）楼宇综合管理服务

校园楼宇（含学生公寓楼、教学实训楼、行政办公楼和附属辅助用房）综合管理服务，是指根据学校物业管理服务项目内容，按照高校后勤服务管理质量要求标准，做好各类楼宇的综合管理服务工作，确保楼宇卫生整洁、安全有序、水电等设施设备正常运行。

1.学生公寓管理服务

根据学校安排的学生公寓楼住宿学生情况，做好住宿学生的综合管理与服务工作，特别是新生、毕业生、实习生入住和退宿的管理与服务工作。做好学生公寓楼的卫生管理、水电管理、家具管理和楼房安全管理工作，房屋、家具、水电等设施设备的检修和报修，以及配合做好学生公寓违规使用电器的检查和电梯轿厢内安防监控系统的检修工作等。学生公寓“一站式”社区建成后，根据实际工作需要，物业人员岗位作相应调整。

2.教学实训和行政辅助楼管理服务

做好教学实训楼、行政办公楼和附属辅助用房的综合管理服务工作。负责楼宇综合管理，确保各楼宇整洁舒适、有序安全，维持楼宇的行政办公和教学工作秩序，并做好多媒体普通教室的开、锁门工作；做好教学实训楼、行政办公楼和附属辅助用房的卫生管理、水电管理、家具管理和楼房安全管理工作，房屋、课桌椅等家具和水电等设施设备的检修和报修，以及配合做好违规使用电器的检查、电梯轿厢内安防监控系统的检修工作等。负责个别教室（办公室）调整搬运等综合性保障服务工作。

（三）楼宇安全防范管理

楼宇安全防范管理是指根据高校楼宇安全防范管理相关的法律法规、规章制度，以及学校委托授权，负责楼宇内的人身财产、设施设备资产安全管理。

1.楼宇建筑物安全防范管理

巡查楼宇建筑物安全使用情况，做好安全防范相关工作；及时检修和报修，解决建筑物使用的安全问题；做好建筑物使用的安全管理和安全提示标识，诸如房屋栏杆安全性能、过道是否有障碍物影响通畅、门窗和墙外附着物是否存在异常的安全隐患、高空物坠落物的防范管理、楼宇屋面安全防范管理等等。

2.楼宇设施设备安全防范管理

规范操作使用楼宇设施设备（消防和监控系统设施设备，保安、绿化配置设施设备除外），在检验合格范围内使用。做好水电等设施设备以及电梯和货梯特种设施设备的管理，确保设施设备安全运行，防止事故发生。对于电房设备和电梯等重要的设施设备，要制订完善的管理制度、应急处理预案和解决方案。

3.防台风和防汛防洪安全防范管理

做好楼宇管理的防台风防汛防洪工作，发布通知和提醒台风汛期的水电使用和门窗关闭等，以及低洼地和高空物的防风和防洪工作。做好防台风防汛防洪设施设备的检修和保养，组织并协同学校落实防台风防汛、抗洪救灾等方面工作，消除安全防患，以及灾后恢复重建工作。

（四）设施设备维护与安全管理

设施设备安全管理与维修维护，是指在日常服务管理范围建筑物、构筑物空间内所有设施设备（不含食堂、超市、奶茶店、学生创业园等商业服务场所、各专业的实训室），按照设备使用管理相关技术规范要求，进行设施设备的检修维修和维护保养，使之处于正常的运行状态，防止发生设备运行使用安全事故。

1.供电系统设施设备安全管理与维修

供电设施设备安全管理与维修，是指对学校所有的供电设施设备安全运行进行管理与维修维护。包括从供电企业与学校电网分界点开始，校园内供电网路及变配电设备，促使供电系统正常运行、管理质量达到安全标准。

2.给排水系统设施设备安全管理与维修

给排水系统设施设备安全管理与维修，是指对校园内所有供水和排水等设施设备（消防终端设备及消防蓄水池和蓄水箱除外）的安全运行进行管理与维修维护，促使给排水系统正常运行、管理质量达到安全标准。

3.校内电梯的安全管理与维修

物业公司必须与有资质的电梯维保公司签订规范的维保协议，加强电梯安全管理，做好日常检修和保养以及定期检测和维护，确保电梯安全运行（电梯维保合同期限内维保除外，维保期到期后，即行无缝对接开展维保工作）。杜绝电梯带故障运行，电梯发生故障应及时维修。

4.校园公共设施设备的安全管理与维修

校园公共设施设备包含高杆灯、旗杆、石桌和石凳等，要做好公共设施设备的安全管理与检修维护工作，确保正常使用和安全运行。

5.地下室防空设施设备安全管理与维修

地下室防空设施设备包含潜水泵、风机、照明灯、桥架、防空门板的转动、传动构件设备等，要做好安全管理以及检修维修和维护保养。

（五）会务服务管理

会务服务管理是指服务于学校会议的相关会务计划安排、组织实施和服务管理工作。包括接待员的礼仪规范服务，会务服务（茶水服务、会场地面与墙面、会议桌椅和桌裙、茶水用具、果盘等器具整洁服务，会议室和会场整洁服务等。其中，茶叶、饮品、水果、水壶、水杯等会务接待器具由校方提供。

（六）其他服务项目内容

1.单项单个器材费300元及以下的零星维修，包括但不限于以下零星维修的内容。

1.1家具类：主要指学生公寓、行政办公室和教学楼的家具加固和维修等；做好空公寓、毕业生退宿公寓、新生公寓检修的基础维修工作；配合做好学生公寓住宿轮换的门锁、锁芯、钥匙的更换工作（相关锁芯采购费用由校方负责）。

1.2水电类：普通水龙头、延时冲水阀、蹲便器、热水器的部件、混水阀、三角阀、闸阀、淋浴软管、淋浴喷头、水池下水管（头）、PVC管、节能灯、日光灯、日光灯架、按扭开关、插座、空气开关、漏保开关、镇流器、电扇（吸顶）、电扇调速器、时控器等的维修和更换，以及电气线路的维护。

1.3五金类：门锁、抽屉和橱柜等锁扣、窗户锁扣、窗把、门把、门插销、合页、拉柄、课桌椅的螺丝螺帽、升降黑板的钢丝绳索等的维修和更换。

1.4玻璃类：门、窗、透气窗破损玻璃的更换。

1.5设施设备类：楼宇内电梯、下水道和校园排水管道的疏通、水池漏水和安全防护设施的修复和维护、以及给水和排水设施的零星维修等。

1.6校园环境类：负责校园环境整理，场地、道路、排水沟和阴井盖的维护和维修，栏杆电焊和建筑物破损等的小维修，物业标志、场地标志、公共设施的维护和维修等。

1.7其他类：配合学校做好国旗杆的国旗及绳索的更换和维护，配合做好学生公寓一卡通系统内的电控子系统与门禁子系统的管护工作。

1.8单项单个器材费在300元以上的维修配件，由采购人负责提供，交物业维修，或由采购人直接组织维修。中标人应负责组织巡查，除日常维修外每学期期末集中收集教学楼、学生公寓的家具和场所等损坏情况，利用假期统一维修。

2.配合学校大型活动的场所布置，如运动会、相关招聘会、考场的布置以及校园活动供电布置等。

3.做好物业资产交接和资产管理工作，确保采购人交付管理的资产不损失。

4.做好师生建议、投诉等各类信息的收集、处理和反馈工作。

5.其他物业服务与管理规范所应服务和管理的内容。

三、服务管理标准和要求

（一）校园环境卫生保洁服务管理质量标准与要求

校园环境卫生服务总体要求：按照物业管理规范标准和学校的要求执行到位。每天定时进行清洁卫生作业，包括校园环境的道路、场地、广场、喷水池、草地和空地等，以及教学实训楼（实训室和办公室除外）和行政辅助楼（副处级以下办公室除外）以及学生公寓楼（宿舍除外）的公共走廊、过道、楼梯和卫生间等的公共区域。每座楼要配足保洁工，制定好切合实际的保洁作业时间，教室要每天保洁和整理课桌椅2次，整洁作业完成时间分别为上午8点15分前和下午1点45分前。每天定时和不定时相结合做好全日制卫生保洁工作，加强环境卫生巡查和整洁维护工作，垃圾要及时清运。要及时清除校园内乱涂乱画、乱贴乱挂，无垃圾无污渍，无砖头石块，无果皮纸屑，无坑洼积水，无杂草丛生，无枯枝落叶等。适时开展除“四害”、灭蚁和消杀灭工作。

1.楼宇公共区域

包括教学实训楼、行政办公、图书馆和辅助用房等楼宇的保洁。

1.1楼地面无污渍、痰迹，无乱扔烟头、纸屑、果皮等杂物，台阶干净，无污渍。

1.2过道和公共阳台、楼梯。地面卫生干净，保持整洁；无堆放垃圾杂物、无不规范粘贴广告、无积垢积水等；护栏及装饰物清洁干净，无脏迹、无尘土、污迹。

1.3墙壁、门窗。无乱贴、乱写、乱画、乱挂，无污渍、尘土，保持洁净，玻璃明亮干净。门框和窗台要及时清理干净。墙面附着物和张贴物，包括配电箱（电表箱）、宣传栏（牌）、墙面字画、指示牌、消火栓、灭火器、疏散示意图等，应保持干净，无尘土、无污渍、无蜘蛛网。行政办公室、会议室和公共教室等的窗帘，每年至少全部清洗1次；教室和图书馆玻璃门窗每月需擦拭1次，保持窗门玻璃干净明亮；此两项有不干净的还需随时清洗或擦拭，保持干净。

1.4天花板无蜘蛛网、吊坠物，保持洁净。

1.5楼宇灯具、电风扇和热水器要保持干净，电风扇和热水器外表每学期至少擦拭1次，保持外表清洁。无尘土、无污迹、无蜘蛛网、无蚊虫死体，表面明亮干净。

1.6卫生间做到地面净、墙面净、厕位净、无溢流、无蚊蝇、无臭味、无广告。

1.6.1小便池无积存尿液、无尿碱，大便池无积存粪便，上下水通畅，冲水箱内外干净。

1.6.2卫生间地面干净，无污垢、无积水、无烟头、无纸屑、无乱扔卫生纸。

1.6.3卫生间墙面、顶棚干净，墙壁无乱写、乱画、乱贴；顶棚无蜘蛛网；整容镜完好、洁净明亮；灯具完好干净，无尘土、无蜘蛛网。

1.6.4卫生间门板干净，无破损，门窗、玻璃干净，无损坏，门把、挂钩、合页完好、干净。

1.6.5卫生间感应器、冲水阀、洗手池运行正常，拖把池通畅不积水、漏水，清洁工具定点悬挂放置、整齐、统一。

1.7多媒体教室

1.7.1保持教室整洁，地面、墙面、天花板和门窗干净，玻璃明亮。

1.7.2课桌椅摆放整齐，横（纵）向一条线，使之规范、整齐、有序。课桌椅和抽屉干净。

1.7.3黑板清洁，黑板槽干净；讲台整洁，无杂物、粉笔头、粉笔尘。

1.8楼宇垃圾桶整洁，按垃圾分类规范设置，桶内垃圾及时清倒干净，垃圾桶外无散落垃圾、杂物。各楼层保洁员将垃圾送到指定地点，垃圾收运过程无滴漏。

1.9楼宇门口大厅、电梯、地毯等要加强保洁、维护、消毒等，大厅和门口无堆放杂物和垃圾、不停放车辆等。

1.10楼宇外墙的墙面无乱张贴乱画现象，无张贴物（包括海报、广告等），不能擅自悬挂条幅，对过期、破员的宣传标语及时清除，保持楼宇外观整洁。

1.11屋面管口、排水口无杂物堵塞、排水通畅、无积水，隔热板面无垃圾杂物，及时清理干净。

1.12防空地下室（地下车库）要保持卫生清洁。每周至少清扫一次，按照楼宇保洁要求，保持地下室干净整洁，物品放置整齐有序。

1.13配电房和值班室（不含保安、监控及消防远程控制室）要保持干净。地面干净，无痰迹、垃圾，门窗玻璃无损坏，无污迹，无乱贴、乱写、乱画、乱挂现象，墙面不乱贴，紧急疏散通道钥锁挂置统一、内务收拾干净、整洁，无杂物，物品摆放整齐，无灰尘，无乱拉绳子、无灰尘、无蜘蛛网，空气清新、无异味。

2.室外公共区域

2.1车行和人行道路。校园内车行和人行道路面要保持干净，地面无尘土、垃圾、杂物，无烟头，无积水。

2.2校园广场和校门口、楼门口和楼前空地、休闲场地、停车场等，要定时清扫，适时冲洗，并不定时巡检，保持卫生干净、整洁有序。要做到排水口通畅、不积水，无积尘，无杂物，无垃圾，无烟头，无杂草，保持环境卫生整洁。喷水池及时清洗，保持池内无青苔、尘土污垢沉淀物、水面无漂浮物，保持水质清洁。

2.3校园内无乱贴乱画乱挂现象，地面、灯杆、树木、墙门和柱子等无张贴、悬挂物（包括通知、海报、广告、春联、圣诞用品等），及时发现清除，不能擅自悬挂条幅；根据通知要求，及时清除过期、破损的宣传标语，保持干净整洁。若发现乱张贴行为应及时制止，如涉及非法张贴物，及时上报。

2.4楼宇玻璃幕墙、门口出檐和天遮玻璃、玻璃门窗，每学期开学前要组织全面清洗，特殊情况适时组织刷洗，保持玻璃干净明亮。

2.5草坪绿地（含绿篱）要及时清扫干净。草坪、树池、地被植物、绿篱中的自然落叶、枯枝、各种垃圾（含建筑垃圾、石块等）及时清理干净，保持绿化地带清洁。

2.6广场喷水池要保持池内无青苔、尘土污垢沉淀物、水面无漂浮物，保持水质干净，喷水池清洁。

2.7校园路灯、草坪灯等灯具的灯罩要适时保洁、保持明亮；灯罩内蚊虫和积尘，每学期至少清除1次，保持照明灯罩里外干净明亮，特殊情况适时组织清除。保持公园休闲场所桌椅、石桌和石凳等卫生清洁。

2.8空调无尘土、无脏迹、无蜘蛛网，保持表面干净。

2.9化粪池（井）和排污管道要保持畅通，无积物堵塞。每学期至少检查、疏通1次，不堵塞、不外溢；清掏粪便、垃圾、污物及时清运，不就地放置，不就地倾倒、填埋。

2.10垃圾箱（桶）要保持清洁美观、维护完好，箱体无痰迹、污迹、灰尘、无贴广告纸等；箱内垃圾要及时清除，垃圾量应不超过桶量的三分之二；垃圾箱（桶）要按规范分类并张贴好垃圾分类标识。

3.垃圾分类及清运

3.1负责全校公共区域垃圾分类宣传栏海报和垃圾桶分类标识制作、张贴（每年至少更换一次，适时增加更换次数）。

3.2终端垃圾分类准确率100%，同时确保分类运输。

3.3垃圾日产日清，必须每天中午12:00前按规范做好分类，运送到当地环卫部门指定的区域场所进行无害化处理。

3.4垃圾房（垃圾站）内外干净，无散落垃圾、无蚊蝇、无焚烧树叶、杂草等杂物、地面每天至少清洗一次。垃圾桶按规范分类摆放整齐、统一，周边清洁，无堆积物，无恶臭味。

3.5公寓楼每天垃圾清运次数和作业时间，早上8:00-10:00、中午1:00-2:30、晚上6:30，引导教育学生，6:30之后，不扔或少扔垃圾到垃圾桶中，垃圾袋要进行封口处理，公寓各种垃圾不得滞留楼内。

4.根据不同季节特点和具体实际情况，适时开展全校性的室内外的除“四害”、白蚁和红火蚁的防治和灭杀、蚊虫消杀，包工、包料、包安全的杀灭每年不少于8次；特别是积水沟、污水管道等蚊虫孳生处，要更加注意消杀。此外，学校根据实际情况，中标人还需按要求组织防治和消杀灭工作。若学校另有专项防治和消杀任务的（如突发疫情），药品由学校提供，中标人负责消杀工作。

（二）楼宇综合服务质量标准与要求

1.教学实训、行政教辅楼、学生公寓楼的综合管理服务

1.1运行和维修工作人员要维护和保持楼宇公共设施设备完好，安装牢固、维修更换及时，无损坏、无丢失；要做好楼宇巡查工作，确保建筑物和构筑物以及设施设备安全可靠。

1.2楼管员要及时巡查楼宇，发现消防和其他安全隐患，发现发生安全事故，应及时、立即报告保卫处和物业监管相关人员，并及时采取相关有效的防范措施，防止火灾和其他安全事故事态的扩展。

1.3楼宇水电供应正常，要做好用电安全工作，防止爆管漏水，切实抓好节能节水工作。

1.4每天巡视检查楼宇地面、顶棚、天台、门窗（含教室门窗部件）等设施设备，及时发现问题，及时处理安全隐患，及时维护保养。若发现较大损坏时，及时上报组织维修。

1.5紧急疏散通道和安全出口畅通，严禁放置障碍物，消防安全通道保持通畅。安全出口门和防火门开启灵活，按照消防安全管理规范标准和要求，做好消防管理工作。

1.6中标人对电梯安全管理负全责，按规范要求整理归档电梯资料，每季末及时报送后勤管理处备案。做好电梯日常维护管理工作，确保电梯正常运行。

1.7值班室管理包含学生公寓楼和教学行政楼值班室、水电值班室、中层干部和教师值班室的管理。

1.7.1值班台桌和值班室内保持整洁，不杂乱。保持空气清新，室内地面、墙面、门窗干净，无灰尘、污迹，无烟头，无杂物，无蜘蛛网，门窗无破损。

1.7.2规章制度、质量控制、仪器仪表值班记录、公示整齐、式样统一。

1.7.3物品摆放整齐，规范有序，不得放置其他无关物品；家具摆放整齐，柜顶不放置杂物，无乱搭乱放、乱拉乱挂；配电箱、管道整洁；桌面干净，办公用品整齐、不凌乱。

2.教学实训和行政教辅楼宇管理服务

2.1楼宇实行正常值班制（上班时间8:00-22:00）和夜间轮流值班相结合（双休日和节假日），重要检查、加班等特殊情况，按学校要求值班。

2.2根据教学工作需求，每天按时开（关）普通多媒体教室的窗户、房门。

2.3每天上课前20分钟在规定的固定地点负责向任课教师发放多媒体教室中控讲台钥匙。凭《多媒体教室设备使用证》发放、回收多媒体教室中控台钥匙卡，并做好登记。

2.4每天检查多媒体教室设备，确保设备完好、齐全。及时检查普通多媒体教室的照明、电风扇和空调等设备电源关闭情况；发现问题，及时关闭（如投影仪、中控讲台电脑）或及时维修处理（不含教学仪器设备报修、维护维修保养管理事宜）；发现多媒体设备故障或异常情况，及时报告信息技术中心。

2.5值班桌面上摆放《值班记录表》《房卡领取登记表》、岗位去向牌以及楼管员联系电话，桌面保持整洁、有序。

3.学生公寓楼管理服务

3.1楼管值班室保持卫生整洁，不杂乱，不堆放杂物。严禁在值班室内存放粮食、蔬菜、副食品，不得存放各种炊具、冰箱、电暖气、电炉等大功率电器，用电线路整齐符合安全标准。

3.2值班台的桌面整洁。桌面上摆放《值班记录表》《大件物品进出登记表》《学生早出晚归登记表》《安全检查记录表》《来宾登记表》等资料、学生报修示意图表.岗位去向牌以及楼管员联系电话，桌面保持整洁、有序。

3.3公寓大厅设置公寓工作制度、黑板报、宣传栏、公寓楼管员照片、标识标牌、公示告知等。要求规章制度内容、式样统一，摆放次序统一，不得在门厅墙壁上随意张贴。

3.4公寓LED显示屏管理，及时公布涉及公寓管理有关的低电、停水停电等通知，经相关部门审核后，滚动显示，保持显示屏表面干净，无关公寓管理的信息不得播放。

3.5通讯、电控、校园一卡通等校园技术服务保障工程人员进入公寓，维修保养设备，应持服务单位申请表、个人信息、工卡等证件，经相关部门审批同意后，方可准入，进出公寓设备登记造册。

3.6学生公寓报修的任务要清楚，要及时沟通信息，反馈执行和落实情况。

3.7毕业生和临时住宿离宿（校）时收回门锁钥匙、热水卡，新生报到前，完成所有公寓门锁的修复配置。

3.8根据学校校历工作安排，物业学生公寓服务管理中心，落实公寓开（封）楼时间，组织安排寒暑假实习学生公寓集中住宿调配，其他临时性用房住宿、离宿各项工作，按时完成寒暑假学生贵重物品寄存与领取，确保零差错，执行校方公寓调整方案。

3.9学生服务大厅和各学生公寓楼管的信息要及时互通和沟通，确保服务与管理工作及时到位，不拖延。

3.10学生公寓“一站式”社区建成后，按学校要求进一步完善社区服务与管理工作。

（三）设施设备维护与安全管理质量标准与要求

1.给排水设施设备维护与安全管理

1.1每天定时巡视检查给排水设施设备运行情况，确保供水正常。及时发现和处理漏水问题和污水堵溢问题。做好节约用水，防止浪费。

1.2认真填写设备巡检记录，发现问题及时报告相关职能部门。设备发生故障应及时通报，并立即组织修复，保障教学、生活正常秩序。

1.3突发性停水，应当立即组织协调有关供水单位解决恢复，并及时主动采取应急措施。

1.4计划性停水，应事前通知师生相关部门、服务单位。

1.5制定给排水设施设备安全管理制度，落实责任部门和责任人，保证设施设备的安全运行。

1.6按照相关标准定期检查设施设备运行状况，发现故障隐患及时排除，禁止设备带故障运行。

1.7做好二次供水设备的卫生管理，二次供水水池检查后及时上锁，并由专人保管钥匙，防止出现投毒、恶意污染水质等问题，确保用水水质安全。从事清洗消毒服务员工，必须持有健康证上岗，水泵房需专人管理，并禁止无关人员进入。水箱（池）每学期至少1次定期进行清洗消毒，水质送食药卫生部门检测化验，并出具检验报告，对送检水质不合格的，应立即重新清洗消毒，防止二次供水污染，确保水质符合国家饮用水的安全标准。做好办理二次供水许可证审批及年检工作。

1.8加强校园给排水设施设备的安全巡视，特别是水池（箱）浮球控水情况，设备固定可靠，设备凸出部、阀门杆等危险部位应设置警示标志，防止发生人身伤害。

1.9对室外管网和设备定期巡视检查，特别注意阀门井、管道井、检查井、化粪池井设备是否完好，发现井盖破损、缺失等现象，应立即设置警示标识，并组织修复更换或补充，及时维修不过夜，防止发生人身伤害事故。

1.10化粪池、污水井等排污设施每月至少检查1次，雨水井、污水井、雨（污）水管道，每学期至少疏通1次。视情适时组织清掏疏通，杜绝粪便外溢污染环境。夏季高温季节应当适时对化粪池进行有毒易燃气体排放，防止气体浓度过高引起爆燃。

2.供电发电设备维护与安全管理

2.1按照国家和电力行业制定的有关供用电的规程和制度，加强供电和用电的运作管理，制定现场安全操作规程，保证供用电安全，并按要求在变配电房、发电机房等供电场设置配全相关制度及工具，确保规范整洁。

2.2变（配）电室、供电维修人员，必须经过电工专业技能的培训，取得电工操作证，持证书方准上岗作业。

2.3每周至少1次定期检修电网设施设备，保证设施设备的技术指标符合安全运行的要求，建立检修记录档案资料。

2.4每日巡视检查电网的运行情况，发现有私自接拉电线、在电网附近搭建设施、在电力设施下方或燃放物品等妨碍电网安全运行的现象，应当及时制止并消除。

2.5加强配电室运行值班管理，按照国家和电力行业的规定和标准配备值班人员，严格执行配电室操作规程，倒闸操作监护制度，防止发生触电伤亡事故。

2.6加强变配电室的消防管理，配置符合扑救电气设备火灾的灭火器材并指定专人管理，禁止将易燃易爆物品带进变配电室。

2.7值班员进行触电急救知识培训，掌握发生触电的急救方法。

2.8设置安全警示标志，禁止无关人员进入。

2.9每天定时和不定时相结合开展巡查电房设备运行状况，夜间安排专业电工值班，每个兼有发电机和高低压变配电房的配电房，至少配置1个电工担负夜间值班值守，发现问题立即处置和维修。

2.10每学期至少1次全面检查检测校内楼宇用电安全保护装置的灵敏度，视情予以更换，确保用电安全。

2.11校园自备发电机，每周定期启动保养1次，并满足每台发电机满负荷运行48小时燃油储备，确保应急电源供应；要求做好保养记录，发电机自发电工作时间及油耗记录，每月向职能部门报告1次（含电子文档）存档备查。

2.12广场喷泉电机、水泵、唢嘴，定期每15天启动检查保养1次，确保喷泉正常。

2.13突发停电时，须在10分钟内启动自备发电机临时供电，保证教学、工作和生活的正常秩序。

2.14电梯突遇发停电，须在5分钟内确认电梯轿箱内无人滞留，确保安全。

3.电梯维护和安全管理以及年检

3.1中标人发现电梯故障或安全问题和应急情况应第一时间与电梯维保公司联系，张贴电梯故障通知，并在电梯轿厢口架设提示标识牌，并及时维修，确保电梯正常运行；同时，将相关情况报告职能部门。

3.2配合特检单位和维保公司完成电梯年检工作。

4.报修维修管理服务

4.1学生和教职工网络系统报修（含电话报修、电子邮件报修），当天维修必须达到总报修量的95%及以上。

4.2中标人应对师生报修、巡查等发现的维修项目及时维修，不得拖延。师生验收维修合格满意率达100%。

4.3特别紧急或危及师生安全隐患的报修事项，应立即组织抢修，问题不过夜。

4.4及时处理“报修维修系统”信息，每天08:30-22:30时段内15分钟内响应，迅速组织维修，并按时做好项目完成闭合工作。

4.5学生公寓热水器故障维修时限，夏季（从立夏日开始）不得超过24小时，冬季（从立冬日开始）不得超过12小时。

（四）校园安全防范管理服务质量标准与要求

1.公共设施设备管理服务

1.1加强公共设施设备的安全防范管理。做好日常的管理和维修保养，保证设施设备运行正常。对于保修期内的公用设施设备，要配合专业施工保修人员（厂家）维修保养。对所有设施设备建立档案。

1.2设施设备标志齐全规范，责任人明确，操作维护人员严格按照设施设备操作规程及保养规范作业。

1.3设备房（配电房、水泵房）设备、阀门保持整洁、通风、无跑、冒、滴、漏、鼠害现象。做好值班值守，不得超负荷运行。

1.4全面负责电梯安全管理。电梯运行状态好，保证正常运转；电梯资料管理规范，电梯年检合格方可使用。电梯需专业维保，发现问题及时妥善处置，同时报告职能部门，维修保养时需在电梯口设置“警示标识”牌。

1.5做好用电安全的防范管理，特别是雨天洪涝时路灯和景观灯等的用电安全。

1.6做好旗杆、桥梁等设施使用的安全管理，及时发现安全隐患，及时处理或报告出现的问题，防止发生安全事故。旗杆升降运行正常，操作符合安全要求。

2.公共秩序管理服务

2.1学生公寓楼管员实行24小时值班制度，教学、行政楼宇楼管员实行轮流值班制度，及时关闭各公共教室内空调、灯光、门窗，确保教室财产安全。

2.2对外来人员进入楼宇逐一询问、登记。

2.3对校园火灾、治安、公共卫生、交通、自然灾害等突发事件有应急预案。

2.4突发事件首先要控制事态，并迅速向学校相关职能部门和监管相关人员报告情况，并保护好现场。

3.校园活动管理服务

学校各部门或服务单位在校内开展活动需经学校相关部门审批同意后，在指定场地位置开展活动。中标人应配合并监督服务单位做好场地用电安全和卫生保洁工作。

（五）会务接待服务质量标准与要求

1.执行会务接待员礼仪规范

1.1接待员工作时应穿着公司规定的统一的制服，并佩戴统一的服务标识，工作服要勤洗勤换，保持整洁。

1.2遇到熟悉的宾客时要主动打招呼，向宾客问好。语言规范、语调亲切、讲普通话。

1.3不随地吐痰、不乱扔瓜皮果壳、纸屑等各种杂物或垃圾。

1.4接持员要经过专门礼仪培训，整体形象要庄重有礼，落落大方。

2.会务服务工作要求

根据会议通知要求，及时了解会议使用情况及其他要求，做好会前准备工作、会中服务工作和会后整理工作。

3.做好会场布置及安排

3.1根据会议会场布置方案，按要求布局；检查会议室清洁及供水是否完备；照明、空调是否能正常运行。

3.2协助会议主办部门摆好会标、座次牌、签到台、花卉、观叶植物、茶叶、水杯等会议所需的物品；协助会议主办部门护理好会议室内摆放绿植。

4.做好会务服务工作

4.1会议室要提前开门，技术人员提前30分钟到达会场，打开照明灯、空调，保证会议正常运行。

4.2会议服务人员必须着装整齐、在会议前20分钟到达会场，在会议期间必须每15分钟左右倒1次茶水。

4.3会议结束后，对会场进行清理后锁门，并主动征求会议主办部门的服务意见，及时改进服务质量。

（六）其他项目服务质量标准与要求

1.物业服务与管理的设备配置

开展物业服务管理项目工作所需的工具、设备设施（含高杆灯维修、楼宇内登高维修、旗杆升降操作需要）购置、租赁、维修等均由中标人自行负责，必须按要求落实到位，能正常投入使用。

2.单项单个器材费300元及以下的零星维修

单项单个器材费300元（工时费以中标人自负为前提，器材单价有争议时，以采购人的市场询价或批量采购单价确定器材单价）及以下的零星维修，由中标人负责，并由采购人职能部门相关人员对维修配件质量、维修情况等进行监管，中标人应自觉及时维修，不推诿、不拖拉，零星维修不以各种理由推脱或故意累计超300元。

2.1维修响应时间：一般维修2小时内响应，24小时内修复：复杂维修2小时内响应，3天内修复；紧急维修15分钟内响应，及时修复。

2.2报修与维修提倡使用网络系统的维修管理平台。

2.3维修材料品牌备案，使用正品材料，并符合国家相关标准，采购人应以市场询价或批量采购单价确定零星维修器材单价。

2.4维修满意度达95%以上。

2.5维修人员按规定着装，施工过程中应采取相应安全防范措施。

2.6维修工程应按规范实施，维修作业管理做到工完场清。

2.7维修效果要达到正常使用要求。

3.其他服务与管理工作

3.1配合学校开展大型活动的场所布置和整理工作。

3.2物业资产交接和资产管理帐帐相符、帐物相符，确保资产不损失。

3.3物业服务与管理档案资料建设完整率100%。

3.4属于物业责任的有效投诉，应直接向师生道歉并及时纠正、处理；不属于物业责任的或者无效投诉的，应做好解释工作。相关投诉应做好登记及回访工作。

3.5其他物业行业的服务与管理所规定的质量标准和要求。

四、物业人员配置

为确保物业服务与管理质量，中标人须配足各岗位工作人员；若未能及时按要求和标准完成任务，则需增派相关工作人员到校园开展物业服务与管理工作；工作人员要有一定的素质、能力和水平，岗位工作人员落实到位，全面落实工作人员职责和责任，工作人员负责区域岗位不留盲区和死角，确保服务与管理工作全面、全方位落实到位。

要求中标人为本项目的员工，特别是特殊岗位员工，购买意外保险或责任险；每年为本项目员工购买团体人身保险。中标人在服务管理期内造成中标人的人员事故和财产损失的，均由中标人承担。本项目工作人员需遵守学校管理的规章制度，以及如有特殊时期的管理要求。

物业管理服务项目的项目经理、经理助理、各个主管若更换人员须经采购人同意后方可实施。如有工作不到位的，采购人有权要求更换或增加人员。如因采购人工作需要，要求调整物业人员岗位或增减人员的，其物业费用作相应调整。

物业管理服务项目岗位人员配置及其条件要求如下:

| 物业岗位 | 人员 配置 | 岗位职责 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1名 | 1.接受采购人直接领导并全面负责物业项目的管理和运营。根据项目合同及实际需要，按照采购人要求开展物业管理服务工作； 2.负责物业人员的管理、调度和培训工作； 3.负责落实学校楼宇及设施设备安全工作，建立并落实安全主体责任； 4.负责物业各项制度的建立、档案的收集和存档； 5.负责处理各类应急突发事件； 6.完成采购人交办的其他任务。 | 年龄45（含）周岁以下，大学本科及以上学历，具有3年及以上非住宅类物业项目经理工作经验，责任心强，有较强的组织管理和沟通协调能力。 投标人须在投标文件中技术响应部分提供身份证复印件、学历证书复印件及劳动合同复印件等工作经验证明材料和投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料，未提供或不符合要求的，视为投标无效。 |
| 经理助理 | 1名 | 1.协助项目经理处理项目日常事务，督促物业管理服务工作的开展和实施。 2.完成采购人交办的其他任务。 3.对项目收支等经费有预算分析能力，能够帮助项目经理从经济角度分析项目经营状况，与采购人沟通，为项目经理的决策提供依据，使项目保持可持续发展。 | 年龄45（含）周岁以下，大学本科及以上学历，具有3年及以上非住宅类物业项目部门主管及以上工作经验，仪表端庄，服务意识强，有较强的组织管理和沟通协调能力。 投标人须在投标文件中技术响应部分提供身份证复印件、学历证书复印件及劳动合同复印件等工作经验证明材料和投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料，未提供或不符合要求的，视为投标无效。 |
| 服务前台专员 | 1名 | 负责做好师生咨询、建议、投诉、报修等各类信息的收集和反馈工作,并做好具体记录。 | 年龄45（含）周岁以下，大专及以上学历，能熟悉办公软件和物业管理工作软件，编辑规范的文档，有一定沟通协调能力，工作能力较强。 |
| 会务接待员 | 2名 | 负责会前会议室准备、会后卫生保洁、会中用品检查及茶水供应、会场接待等工作。 | 年龄40（含）周岁以下，中专及以上学历，形象端庄，礼貌礼仪好，善于沟通、责任心强、服务意识强，要求女性，身高160CM以上。 |
| 楼宇主管 | 1名 | 1.负责全校楼宇的组织管理工作，传达楼宇管理各项通知、规定； 2.负责楼宇管理员的管理及培训工作，督促楼宇管理工作落实到位； 3.妥善处理各类应急突发事件，并及时上报采购人。 | 年龄50（含）周岁以下，大专及以上学历，具有3年及以上物业项目部门主管工作经验，能熟练使用办公软件，具有较强组织协调和沟通能力，具备相关的急救技能，服务意识强，责任心强。 投标人须在投标文件中技术响应部分提供身份证复印件、学历证书复印件及劳动合同复印件等工作经验证明材料和投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料，未提供或不符合要求的，视为投标无效。 |
| 楼宇管理员 | 43名 | 负责指定楼宇的管理工作。 | 年龄55（含）周岁以下，具有高中及以上学历，责任心强、有服务意识，形象良好、沟通能力强。 |
| 保洁主管 | 1名 | 1.负责学校保洁、垃圾分类、四害消杀等工作； 2.负责保洁员的管理和培训； 3.定期对保洁工作落实情况进行巡检并及时督促整改。 | 年龄50（含）周岁以下，大专及以上学历，具有3年及以上物业项目保洁主管工作经验，具有较强组织协调和沟通能力，服务意识强，有一定的环境保洁管理知识。 投标人须在投标文件中技术响应部分提供身份证复印件、学历证书复印件及劳动合同复印件等工作经验证明材料和投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料，未提供或不符合要求的，视为投标无效。 |
| 保洁员 | 67名 | 负责指定区域的保洁工作。 | 年龄55（含）周岁以下，身体健康，仪表整洁，礼貌和蔼，服务意识强，工作积极肯干。 |
| 垃圾分类管理员 | 2名 | 负责垃圾分类房内的垃圾收集、分类、处理和清运工作，以及垃圾分类其他相关工作。 | 年龄55（含）周岁以下，有1年及以上垃圾分类工作经验，有一定的垃圾分类管理知识，身体健康，仪表整洁，礼貌和蔼。 |
| 工程主管 | 1名 | 1.负责物业服务范围内的楼宇建筑物、设施设备的维护与安全管理等日常事务的安排，组织运行工及维修工严格按照采购人报修程序及各种设施设备维护规程开展相关工作，并做好记录； 2.做好物业服务范围内的楼宇建筑物、设施设备的巡查工作，及时发现问题，并采取有效措施，及时处理，确保各设备处于良好的运行状态。 | 年龄45（含）周岁以下，大专及以上学历，具有5年及以上工程工作经验，持有应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（高压电工作业和低压电工作业）及特种设备安全管理人员证（A）证书，熟悉各种设施设备及维修业务，业务能力强、协调能力强、组织管理能力强。 投标人须在投标文件中技术响应部分提供身份证复印件、学历证书复印件、特种作业操作证及特种设备安全管理人员证（A）证书复印件（若超过复审日期须提交复审证明材料）、劳动合同复印件等工作经验证明材料和投标截止时间前6个月内任意一个月投标人企业为其缴纳社保的证明材料，未提供或不符合要求的，视为投标无效。 |
| 运行工 | 5名 | 熟悉学校内各设施设备技术性能、位置分布、操作程序、运行状态及维修保养方法，配合工程主管负责学校配电房、特种设备、水泵房的维护与安全管理。 | 年龄50（含）周岁以下，要求5人中至少有2人同时持有应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（高压电工作业和低压电工作业），另有1人持有应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（高处作业），其余2人需持有应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（低压电工作业）。熟悉送配电、给排水系统，处理故障，保证设备正常运行，工作细心，认真负责，责任心强。 |
| 维修工 | 15名 | 负责做好学校供电系统、给排水系统、公共设施设备的日常维护、巡查及维修以及300元及以下的零星维修项目 | 年龄55（含）周岁以下，至少10人持有应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（低压电工作业），有一年及以上维修经验，责任心强，工作积极，反应快，身体健康，工作有干劲。 |
| 合计 | 140名 |  |  |

注：岗位人员要求的证件于上岗前按照投标文件中要求提供给采购人核实。

五、物业资产投入

为提升物业服务管理的质量，中标人须投入相关资产，用于物业服务与管理。

1.硬件设备包括但不限于保洁工具（扫路车或洗扫车、清洗车或洒水车、落叶吹风机等）；设施设备维护维修工具（12米以上高空作业车或高空作业平台、升降机（云梯）或升降梯等）；行政办公设备（台式计算机、打印机、办公耗材等）（采购人仅提供办公场所，其余设施设备由中标人自行负责）。

2.中标人应为本项目提供智能化、信息化的物业管理服务。为便于师生操作，应具备在不同场景（电脑端及移动端）均可使用的功能。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起3日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州职业技术学院（福州市闽侯县联榕路8号） |
| 3 | ★ | 交货条件 | 符合采购文件、投标文件等要求 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：(1)期次38期，其中合同期三年每月验收1次，进场和退场各验收1次，进场验收：按要求配足人员、设施设备等。退场验收：中标人相关资料等属于采购人所有的财物、档案资料、图纸等，及时完整地移交，并按照相关规定办理移交和项目退场手续。逾期未搬离物品，腾出办公、仓库等场所，采购人将视为废弃物予以清除。(2)项目交付后由采购人按招标文件、投标文件、合同规定服务范围、内容、标准、考核等执行按月验收。 |
| 6 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的4.0% 说明：中标人须在合同签订前，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴交合同金额的 4%作为履约保证金。该履约保证金将在服务期满且验收合格后，由中标人提出退款申请，采购人在收到中标人退款申请后5个工作日内无息退还。若中标供应商违约的，采购人将不退还履约保证金或由担保人承担担保责任，造成的一切经济和法律后果由中标供应商承担。 |
| 7 | ★ | 合同支付方式 | 1、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 2、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 3、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 4、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 5、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 6、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 7、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 8、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 9、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 10、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 11、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 12、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 13、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 14、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 15、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 16、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 17、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 18、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 19、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 20、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 21、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 22、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 23、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 24、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 25、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 26、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 27、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 28、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 29、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 30、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 31、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 32、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 33、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 34、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 35、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的2.77% 36、采用“先服务后付费”的方式，采购人按月支付。采购人根据月考核情况核算支付每月服务费，采购人在次月收到投标人出具的合法有效的正式发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的3.05% |

其他商务要求

★9、价格形式及报价说明

（一）报价说明

本项目价款包括但不限于：

1.员工工资

员工薪资、员工五险、年终奖金、法定节假日加班补贴、防暑降温费等一切服务与管理所涉及的有关项目的人员费用。

2.办公费。包括但不限于电脑等办公设备的购置费、维修费、折旧费以及笔、复印纸等办公耗材费用。

3.卫生保洁及四害消杀费用。包括但不限于扫路车、清洗车、落叶吹风机、高空作业车、升降机、外墙、屋面及雨棚清洗所需设备等费用，扫把、拖把、抹布等清洁用具及各种清洁剂、洗涤剂、除臭剂、芳香剂、消毒剂、杀虫剂、垃圾袋等耗材费用（卫生间供应的卫生纸和洗手液以及电梯轿厢使用的抽纸除外）、垃圾清运费用等。

4.维护费。校园环境维护和设施设备维护及其管理所需的设备和工具费以及器材和材料等费用。

5.维修费。单项单个器材费300元及以下的零星维修费，用于开展各类维修工作的设备和工具以及材料费用。

6.实现物业服务信息化、智能化管理投入的相关费用。

7.其他相关费用。二次供水水箱清洗及水质检测费用、与第三方签订的电梯维保合同费用、电梯年检费用、化粪池清掏费用、电房等区域安全警示以及垃圾分类等各类标识标牌费用，以及本项目所产生的管理费、税费等。

8.损失赔偿费。由于物业服务与管理工作不善，导致采购人购买的物资或设备损坏或丢失，造成采购人固定资产损失或流失等财产的赔偿费用。

9.安全责任费。物业服务管理过程中，由于工作不到位，导致发生责任和安全事故，由此所产生的一切费用均由中标人自行承担。

★10、考评标准

（一）月考核

依据《福州职业技术学院物业服务考核标准》每月考核一次，原始分值为100分。考核评定与支付比例如下：

1.当月考核分数在85分（含85分）以上为良好 ，支付全额当月服务费。

2.当月考核分数在75分（含75分）至85分为合格，扣除当月服务费的5%。

3.当月考核分数在60分（含60分）至75分为基本合格，扣除当月服务费的10%，中标人需向采购人提交服务改进措施的书面报告。

4.当月考核分数在60分以下为不合格，不予支付当月服务费，同时中标人在采购人月考评结束后3日内整改到位，并要求下期考核达到合格以上，服务期内累计三次考核不合格，扣减第三次考核当月全额物业费。

| 福州职业技术学院物业服务考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、岗位履职情况 |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考评分 |
| 1.岗位履职情况 | 各岗位按招标文件要求配备人员。 | 3 |  |
|  | 未发生缺勤、旷工、迟到、早退、脱岗以及串岗等情况。 | 3 |  |
|  | 未被师生员工有效投诉或举报的。 | 3 |  |
|  | 未发生其他违反岗位履职情况的。 | 3 |  |
|  | 小计 | 12 |  |
| 二、校园环境卫生保洁服务 |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考评分 |
| 1.楼内公共区域 | 地面、屋面、电梯轿厢、卫生间保持整洁干净，无垃圾、无杂物、无污渍。 | 3 |  |
|  | 天花板、窗帘、门窗、灯具、电风扇、热水器、墙壁及其附着物（包括但不限于配电箱、宣传栏、消防栓等）定期保洁，保持干净整洁。 | 3 |  |
|  | 教室保持干净整洁，课桌椅摆放整齐，抽屉内无杂物。 | 3 |  |
| 2.室外公共区域 | 校园道路、草坪绿地、广场、空地、停车场等公共区域保持干净，无垃圾、无杂物、无明显污渍。 | 3 |  |
|  | 楼宇外墙、天遮玻璃定期全面清洗，保持干净。 | 2 |  |
|  | 公共区域无乱贴、乱画、乱挂或乱堆乱放等现象。 | 3 |  |
|  | 广场喷水池定期清理青苔、尘土沉淀物、漂浮物，保持水质干净。 | 2 |  |
| 3.垃圾分类及清运 | 垃圾日产日清，按时完成垃圾分类及清运工作。 | 3 |  |
|  | 垃圾桶按规范分类摆放整齐、统一。垃圾桶和垃圾房保持干净整洁。 | 3 |  |
| 4.四害消杀 | 根据不同季节特点和具体实际情况，适时开展全校性的室内外的除“四害”、白蚁和红火蚁的防治和灭杀、蚊虫消杀活动。 | 3 |  |
|  | 小计 | 28 |  |
| 三、楼宇综合管理服务及安全防范 |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考评分 |
| 楼宇综合管理服务及安全防范 | 每天按时开启、关闭多媒体教室门和窗，检查照明、空调、风扇等设备电源关闭情况，节约用电。 | 3 |  |
|  | 定期检修教室课桌椅及电器设备等相关资产，确保资产完好、齐全。发现多媒体设备故障或异常情况，及时报告信息技术中心。 | 3 |  |
|  | 上课前20分钟在规定的固定地点向任课教师发放教室中控讲台钥匙。 | 2 |  |
|  | 做好楼宇巡查工作，确保建筑物及各类公共设施设备完好，发现安全隐患或较大损坏时，应及时上报。 | 3 |  |
|  | 紧急疏散通道和安全出口严禁放置障碍物，消防安全通道保持通畅，安全出口门和防火门开启灵活。 | 2 |  |
|  | 对校园火灾、治安、公共卫生、交通、自然灾害等突发事件有应急预案。突发事件应及时控制事态，并迅速向学校职能部门和监管人员报告情况，并保护好现场。 | 3 |  |
|  | 小计 | 16 |  |
| 四、设施设备维护与安全管理 |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考评分 |
| 给排水设施设备 | 定时巡视检查给排水设施设备运行情况，建立巡查档案，确保供水正常。及时发现和处理漏水问题和污水堵溢问题。发生故障应及时上报，并立即组织修复，保障教学、生活正常秩序。 | 3 |  |
|  | 做好计划性停水、突发性停水通知工作，并采取相关应急措施。 | 3 |  |
|  | 做好二次供水设备的清洗及管理，确保用水水质安全。 | 3 |  |
|  | 化粪池、污水井等排污设施定期检查，雨水井、污水井、雨（污）水管道定期疏通。 | 3 |  |
| 供电发电设施设备 | 定期和不定期相结合巡查配电房设备运行状况，对配电房设备进行维护保养，建立巡查档案，发现问题立即处置和维修。 | 3 |  |
|  | 供电设施设备标志齐全规范，责任人明确，设备维护操作人员严格按照设施设备操作规程及保养规范作业。配电房值班人员在岗到位。 | 3 |  |
|  | 定期和不定期相结合，对发电设备进行维护保养，建立保养及油耗档案。 | 2 |  |
|  | 突发停电时，须在10分钟内启动自备发电机临时供电。 | 2 |  |
| 电梯设备 | 电梯维保合同有效，电梯年检合格，建立日常维保档案。 | 2 |  |
|  | 发现电梯故障及时妥善处置和维修，同时报告职能部门，维修保养时需在电梯口设置“警示标识”牌。 | 2 |  |
|  | 电梯突遇发停电，须在5分钟内确认电梯轿箱内无人滞留，确保安全。 | 2 |  |
|  | 小计 | 28 |  |
| 五、会务接待服务 |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考评分 |
| 会务接待服务 | 会务接待员工作时应穿着公司规定的统一的制服，并佩戴统一的服务标识。 | 1 |  |
|  | 会务接待员在会议前20分钟到达会场，检查会议室清洁及供水情况，打开照明、音响、空调等设备；根据会议会场布置方案，按要求布局。在会议期间保持安静，及时倒茶水。会议结束后做好会议室整理工作。 | 2 |  |
|  | 保持会议室干净整洁，定期检查会议室设施设备，定期对茶具清洁消毒。 | 1 |  |
|  | 小计 | 4 |  |
| 六、维修报修管理服务 |  |  |  |
| 考核 项目 | 考核内容 | 标准分 | 考评分 |
| 维修报修管理服务 | 及时做好单项单个器材费300元及以下的零星维修工作，不推诿、不拖拉，不以各种理由推脱或故意累计超300元。 | 3 |  |
|  | 水电开关无损坏，没有出现长明灯、长流水的现象，地面无积水坑洼，地面杂物及时清理和平整、路面破损突起不平及时修整。 | 3 |  |
|  | 维修响应时间：一般维修2小时内响应，24小时内修复：复杂维修2小时内响应，3天内修复；紧急维修15分钟内响应，及时修复。 | 3 |  |
|  | 学生和教职工网络系统报修（含电话报修、电子邮件报修）验收维修合格满意率达100%。 | 3 |  |
|  | 小计 | 12 |  |
|  | 合计 | 100 |  |

（二）日常服务质量检查

除月考核外，采购人对当月发生的影响采购人日常行政、教学活动的工作差错认定，可单项另给予以下相应金额的服务费扣减处理，月底进行汇总从当月服务费中扣款。

1.中标人应严格按照采购人委托服务管理项目内容和服务质量标准和要求。管理不到位、服务质量不达标或有其他违约行为的被采购人监管人员现场发现、取证（现场拍照、摄像存档），并通过口头、书面、或电子邮件、微信等通知中标人组织整改而未采取整改措施的，同一问题连续2次被发现未整改到位的；师生报修，未按规定时间到达现场组织维修处理被有效投诉的；每发现1起扣减中标人当月物业服务费总额的0.1%；未按合同约定完成规定的服务要求的量化指标，每项扣减当月物业费总额的1%。

2.采购人监管委员会每学期按一定师生比例，至少组织1次师生代表对中标人完成委托物业服务管理项目的服务管理质量标准进行全面的考核测评。测评满意率在80%（含80%）以上的，不予扣减当月物业费；满意率在70%（含70%）至80%的，扣减当月物业费总额的1%；满意率在60%（含60%）至70%的，扣减当月物业费总额的3%；满意率低于60%时，在一个月内整改完毕，并扣减当月物业服务费总额的5%，整改仍达不到服务质量标准和要求的，扣减整改期间全额服务费，直至整改到位。

3.路灯、高杆灯、庭院灯、草坪灯、屋面射灯、景观灯（含桥梁景观灯）等各种装饰灯具，发现2盏及以上不亮，经口头或书面提醒，24小时内未整改或整改不达标的，扣减当月物业费500元。

4.员工上班时间不按规定着装，佩戴工作号牌，每人扣减物业服务费50元。

5.未按投标承诺的重要岗位人员规定数量及条件要求的标准配置到位的，要进行惩罚性扣减物业费。即项目经理、经理助理、各部主管每人每月扣减当月物业费4000元；水电运行工每人每月扣减当月物业费3500元；学生公寓楼和行政教学楼的楼管员每人每月扣减当月物业费3000元；维修工每人每月扣减当月物业费3500元；卫生保洁员每人每月扣减当月物业费2500元；会务接待员每人每月扣减当月物业费3000元。

6.未按规定时间完成教室保洁和课桌椅整理被有效投诉的，每次扣减当月物业费200元；未按时发放教室讲台中控台钥匙卡而影响教学活动被有效投诉的，每次扣减当月物业费500元；未按规定时间打开教室门而影响教学活动被有效投诉的，每次扣减当月物业费500元；未按规定时间及时关闭教室门而导致讲台中控锁损毁被有效投诉的，每次扣减当月物业费1000元。

7.学生公寓楼和行政教学楼的楼管员上班时间擅自离开岗位，10分钟及以上的，每人每次扣减当月物业费500元；发现高低压变配电房夜间擅自离开工作岗位或无人值班的，每人每次扣减当月物业费1000元；发现水龙头、冲水阀损坏不出水、失控滴水或漏水、洗手池或大便坑、小便池排水口以及地漏、下水管道、屋面排水存在堵塞或滴漏，12小时内未维修的，每项每次扣减当月物业费50元；卫生间门板破损、配件缺失、损坏未及时维修的，每项每次扣减当月物业费50元：走廊通道照明灯不亮、照明开关面板破损失灵未及时更换，口头通知整改警告后，24小时内未更换处理到位的，每项每次扣减当月物业费50元；草坪、地被植物中，每平方米发现1件（个）杂物、垃圾，口头通知整改后，1小时内未做出清除响应的，每项每次扣减当月物业费50元；零星维修不及时或不到位的，经提醒尚不及时或不到位的，每项扣减当月物业费300元。

8.行政办公和公共教室的窗帘布未按规定及时清洗的，每片扣减当月物业费50元。

9.违规在校园内焚烧树叶（枝）等杂物，每次扣减当月物业费1000元。

10.未能在突发停电后的10分钟内提供自备发电机供电，未造成其他损失的，每次扣减当月物业费2000元；如造成损失的，每次扣减当月物业费5000元。

11.师生设施设备网络报修（含电话报修）弄虚作假，未按合同规定达到维修率，每发现1次扣减当月物业费1000元。

12.当日垃圾未及时清运出校的，每发现一次扣减当月物业费500元。

13.物业管理范围内的建筑物、构筑物、树木、墙面、门、地面等未经许可张贴的广告、小贴士，未及时清除的，每发现一处（张）扣减当月物业费10元。乱涂乱画未及时清除的，每发现一处视情况扣50--100元。

14.管理电梯未按规定委托特检院认可的持有相关电梯维保资质公司承保导致中标人无条件整改，造成整改不及时的，暂扣物业费直至整改到位，并扣减当月物业费3000元。若因电梯维护不到位，发生故障影响采购人正常工作的，每发生一起扣减当月物业费200元。若出现电梯安全责任事故，中标人须负全部责任，并赔偿相应损失。

15.中标人未及时为员工购买保险的，每人每天扣减当月物业费200元。

16.随意更换项目经理、经理助理或主管的，或者采购人要求更换而未更换到位的，每人每月扣减当月物业费5000元。

★11、违约责任

1.服务期间，采购人发生财产被盗，或者发生火灾等安全隐患，因未能及时发现和排查而造成损失的，根据责任认定，属于中标人原因的，要承担相应的赔偿责任，赔偿费直接从物业服务费中扣除；若中标人管理不到位或不规范造成采购人或第三方财产损失、损坏的，中标人应足额给予赔偿。

2.不得违反合同约定，擅自停止服务和降低服务标准，否则，采购人有权拒付或暂扣部分物业服务费。中标人违反合同约定或未能达到中标人投标文件承诺的服务管理标准和规范，采购人有权要求中标人限期整改，逾期不改的，采购人有权扣减整改期间物业服务费，造成采购人经济损失的，中标人还应给予经济赔偿。

3.寒暑假学生贵重物品集中寄存，如有物品丢失、破损的，要照价赔偿。

4.因中标人管理不善，产生后果的全部责任由中标人承担。

5.交由中标人管理的资产，如有管理不到位的或不善的，需按实际情况照价赔偿，且不得影响正常工作需要。

6.物业管理服务合同约定和投标书承诺的范围内，存在约定条款违约责任的，采购人提醒中标人，若中标人未及时整改到位的，采购人有权视情节给予中标人进行惩罚性扣减物业费，并于当月物业费中扣除。

7.项目人员实际发放工资不得低于榕人社劳〔2023〕35号文件要求的工资标准月最低工资标准的工资。中标人因违反国家规定，拖欠或者未足额支付工资，导致服务标准降低或造成采购人损失的，除应补足人员相应工资外，还应追究相关责任。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1 投标文件报价中包括货物或服务的一切费用。 2.2 供应商所提供的投标文件应严格按照招标文件要求的格式提交。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

乙方： ________________

住所地： ________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________ 的 __________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、价格形式及合同价款

##### 3.1价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（￥ _____________元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（￥_____________ 元）。

其他方式。

##### 3.2合同价款包含范围

##### 3.3其他需说明的事项：

#### 四、合同标的及服务范围、地点和时间

4.1项目名称： _____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

#### 五、服务内容、质量标准和要求

5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

#### 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

#### 七、甲方的权利与义务

7.1甲方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

#### 八、乙方的权利与义务

8.1乙方委派___________为联系人，联系方式 ___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8其他

#### 九、资金支付方式、时间和条件

#### 十、履约保证金

□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

#### 十一、合同期限

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、违约责任

13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第_种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6其他

#### 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-4依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-10联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-12其他资格证明文件（若有）

#### 二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

### 一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | a.>投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价”×“数量”=“总价”，全部品目号“总价”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的报价情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 报价 | 采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。